186

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ДонГТУ»)

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом ректора

ФГБОУ ВО «ДонГТУ»

от « 03 » 09 2025 г. № 107

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

	(код и наименование направления подготовки, специальности)



	Управление и инновации в автоматизированных системах и
 технологических процессах

	(наименование профиля (специализации, программы) подготовки)



	бакалавр

	(квалификация: бакалавр/специалист/магистр)


	очная, заочная

	(форма обучения: очная, заочная, очно-заочная)




Алчевск

2025

СОДЕРЖАНИЕ
	1 Спецификация……………………………………………………………..
	3

	2 Распределение тестовых заданий по компетенциям и дисциплинам…
	6

	3 Распределение заданий по типам и уровням сложности………………
	25

	4 Сценарии выполнения диагностических заданий………………………
	36

	5 Сценарии оценивания выполнения тестовых заданий…………………
	37

	6 Типы заданий с ключами к оцениванию тестовых заданий комплекта оценочных материалов………………………………………………………
	81


1 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Назначение комплекта оценочных материалов
Комплект оценочных материалов (КОМ) предназначен для контроля и оценки результатов прохождения основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, профиль «Управление и инновации в автоматизированных системах и технологических процессах». 
Нормативное основание отбора содержания
Оценочные материалы по основной профессиональной образовательной программе составлены с учетом требований:
· федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень бакалавр), утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.08.2021 № 730 (с изменениями и дополнениями).
Количество заданий
	Код компетенции
	Наименование компетенции
	Количество заданий

	УК-1
	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
	16 

	УК-2
	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
	20

	УК-3
	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
	16

	УК-4
	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах)
	16

	УК-5
	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
	17

	УК-6
	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
	17

	УК-7
	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	16

	УК-8
	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
	17

	УК-9
	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
	16

	УК-10
	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
	17

	УК-11
	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
	16

	ОПК-1
	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
	17

	ОПК-2
	Способен применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
	17

	ОПК-3
	Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного уровня
	16

	ОПК-4
	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
	16

	ОПК-5
	Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной деятельностью, с использованием стандартов, норм и правил
	16

	ОПК-6
	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
	16

	ОПК-7
	Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
	16

	ОПК-8
	Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений
	20

	ОПК-9
	Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
	16

	ОПК-10
	Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на рабочих местах
	16

	ОПК-11
	Способен проводить научные эксперименты с использованием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований
	17

	ОПК-12
	Способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы
	17

	ОПК-13
	Способен применять стандартные методы расчета при проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств
	17

	ОПК-14
	Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
	17

	ПК-1
	Способен выполнять работы по проектированию АСУП
	16

	ПК-2
	Способен выполнять работы по внедрению, техническому обслуживанию и опытной эксплуатации АСУП
	17

	ПК-3
	Способен внедрять инновационные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления технологическими процессами
	16

	ПК-4
	Способен разрабатывать и/или совершенствовать организационно-методическое и информационное обеспечение АСУП
	16

	ПК-5
	Способен участвовать в определении целесообразности и эффективности внедрения инновационных методов и средств автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления технологическими процессами
	17

	Всего
	
	500


2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ И ДИСЦИПЛИНАМ 
	Код компетенции
	Наименование компетенции
	Наименование индикатора сформированности компетенции
	Наименование дисциплины/модуля/ практики
	Семестр
	Номер задания

	УК-1
	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
	УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа
	Управление в автоматизированном производстве
	2
	1;

251; 252;

253

	
	
	УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач
	Управление производственной инфраструктурой 
	5
	2, 3;

254

	
	
	
	Управление инновационной деятельностью


	6
	4;

255;

256

	
	
	УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач
	Управление производственной инфраструктурой 
	5
	5, 6;

257



	
	
	
	Управление инновационной деятельностью
	6
	7, 8;

258

	УК-2
	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
	УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность
	Метрология, стандартизация и сертификация
	4
	9, 10;

259

	
	
	
	Правоведение
	3
	11;

260;

261

	
	
	УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности
	Управление в автоматизированном производстве
	2
	12,

262 

	
	
	
	Проектирование автоматизированных систем
	7
	13;

263

	
	
	
	Энергоэкологическая безопасность
	8
	14, 15;

264

	
	
	УК-2.3. Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией
	Управление качеством в системах управления
	5
	16;

265;

266

	
	
	
	Корпоративное управление
	6
	17, 18;

267;

268

	УК-3
	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
	УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии
	Организационное поведение
	3
	19;

269;

270

	
	
	
	Лидерство и управление конфликтами


	6
	20, 21;

271

	
	
	УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды
	Управление человеческими ресурсами
	4
	22, 23;

	
	
	
	Лидерство и управление конфликтами


	6
	24;

272; 

273;

274

	
	
	УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде
	Организационное поведение
	3
	25;

275

	
	
	
	Лидерство и управление конфликтами
	6
	26;

276

	УК-4
	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(-ых) языке(-ах)
	УК-4.1. Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации  
	Иностранный язык


	1,2,3,4
	27;

277

	
	
	
	Русский язык и культура речи


	1
	28,29;

278;

279

	
	
	УК-4.2. Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках
	Иностранный язык


	1,2,3,4
	30,31;

280;

281

	
	
	
	Русский язык и культура речи


	1
	32;

282

	
	
	УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках
	Иностранный язык


	1,2,3,4
	33;

283

	
	
	
	Русский язык и культура речи


	1
	34;

284

	УК-5
	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
	УК-5.1. Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контексте
	История
	1
	35;

285

	
	
	
	Основы российской государственности


	1
	36;

	
	
	
	Философия
	2
	37;

286

	
	
	УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
	История
	1
	38;

	
	
	
	Основы российской государственности


	1
	39;

287

	
	
	
	Философия
	2
	288

	
	
	УК-5.3. Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения
	Философия
	2
	40;



	
	
	
	Основы российской государственности


	1
	289

	
	
	
	Основы военной подготовки
	3
	41;

290

	
	
	УК-5.4. Формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины
	История
	1
	291

	
	
	
	Основы российской государственности


	1
	42;

	
	
	
	Основы военной подготовки
	3
	43;

292

	УК-6
	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
	УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
	Основы российской государственности


	1
	44;

293

	
	
	
	Философия
	2
	45;

	
	
	
	Лидерство и управление конфликтами
	6
	46,47;

294

	
	
	УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения
	Философия
	2
	48;

	
	
	
	Лидерство и управление конфликтами
	6
	49;

295

	
	
	
	Физическая культура и спорт
	1-6
	50;

296

	
	
	УК-6.3. Владеть: методами управления собственным временем технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни
	Философия
	2
	51;

297

	
	
	
	Лидерство и управление конфликтами
	6
	52;

298;

299

	УК-7
	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	УК-7.1. Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни
	Физическая культура и спорт


	1-6
	53; 54;

55;

300;

301;

302

	
	
	УК-7.2. Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
	Физическая культура и спорт


	1-6
	56,57;

303;

304

	
	
	УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	Физическая культура и спорт


	1-6
	58; 59; 60;

305;

306;

307

	УК-8
	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
	УК-8.1. Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации
	Безопасность жизнедеятельности


	4
	61;

308;

309

	
	
	
	Охрана труда и производственная безопасность


	8
	62; 63;

310

	
	
	УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению
	Безопасность жизнедеятельности


	4
	64;

311

	
	
	
	Охрана труда и производственная безопасность
	8
	65,66;

312;

313

	
	
	УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
	Безопасность жизнедеятельности


	4
	67;

314

	
	
	
	Охрана труда и производственная безопасность


	8
	68;

315

	УК-9
	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
	УК-9.1. Знать различные категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и их психофизические особенности
	Организационное поведение


	3
	69-72;

316; 317;

318;

319

	
	
	УК-9.2. Уметь осуществлять взаимодействие с лицами с ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной сферах с учетом этических норм
	Организационное поведение


	3
	73-76;

320;

321;

322;

323

	УК-10
	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
	УК-10.1. Знать основные экономические понятия, базовые принципы функционирования экономики, основные принципы и методы экономического анализа, критерии обоснования экономических решений в различных областях жизнедеятельности
	Экономика


	1
	77,78;

324

	
	
	
	Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли


	7
	79;

325;

326

	
	
	УК-10.2. Уметь воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений в личной и профессиональной сферах
	Экономика


	1
	80;

327;

328

	
	
	
	Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли


	7
	81,82;

329

	
	
	УК-10.3. Владеть методами и инструментами экономического анализа для обоснованного принятия решений и достижения поставленных целей
	Экономика


	1
	83;

330;

331

	
	
	
	Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	7
	84;

332

	УК-11
	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
	УК-11.1. Знает нормы антикоррупционного законодательства, принципы противодействия экстремистской деятельности, последовательность действий при угрозе террористического акта
	Правоведение
	3
	85-87;

333;

334

	
	
	УК-11.2. Способен противодействовать проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению в профессиональной деятельности
	Правоведение
	3
	88,89;

335;

336;

337

	
	
	УК-11.3. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному  поведению, к проявлениям экстремизма, терроризма
	Правоведение
	3
	90-92;

338;

339;

340

	ОПК-1
	Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
	ОПК-1.1. Знает основные понятия и законы естественных наук  
	Физика
	1, 2
	93;

341

	
	
	
	Теоретическая механика
	4
	94;



	
	
	ОПК-1.2. Знает 

методы математического анализа, моделирования и их применение в профессиональной деятельности
	Математика
	1, 2
	342

	
	
	
	Физика
	1, 2
	95;

	
	
	
	Теоретическая механика
	4
	343

	
	
	ОПК-1.3. Умеет 

применять естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной деятельности
	Физика
	1, 2
	344

	
	
	
	Электротехника, электроника и автоматика
	3
	96

	
	
	
	Теоретическая механика
	4
	97

	
	
	ОПК-1.4. Умеет выбирать инструменты и методы математического анализа и моделирования для исследования и решения практических задач  
	Математика
	1, 2
	345

	
	
	
	Электротехника, электроника и автоматика
	3
	346

	
	
	
	Теоретическая механика
	4
	98

	
	
	ОПК-1.5. Владеет инструментами и методами математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
	Математика
	1, 2
	347

	
	
	
	Моделирование процессов и систем
	6
	99;

348

	
	
	ОПК-1.6. Владеет навыками использования прикладных компьютерных программ при моделировании объектов и систем управления
	Моделирование процессов и систем
	6
	100;

349

	
	
	
	Многоуровневые системы управления
	6
	101;

	ОПК-2
	Способен применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
	ОПК-2.1. Знает 

основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	102-104;

350;

351

	
	
	
	Численные методы
	3
	105;

352;

353

	
	
	ОПК-2.2. Умеет 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	106, 107;

354;

355

	
	
	
	Численные методы
	3
	108, 109;

356;

357;

358

	ОПК-3
	Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного уровня
	ОПК-3.1. Умеет применять социокультурные нормы и правила поведения, основы профессиональной этики в профессиональной деятельности
	Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	7
	110, 111;

359;

360;

361

	
	
	ОПК-3.2. Умеет применять ограничения экологии в профессиональной деятельности  
	Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	7
	112-114;

362;

363

	
	
	ОПК-3.3. Умеет использовать результаты экономического анализа в профессиональной деятельности 
	Бухгалтерский учет и налогообложение


	3
	115-117;

364;

365;

366

	ОПК-4
	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
	ОПК-4.1. Знает: 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (информационные технологии) 
	Программирование и алгоритмизация


	2,3
	118, 119;

	
	
	ОПК-4.2. Знает современные инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в том числе отечественного производства, используемые для решения задач профессиональной деятельности, и принципы их работы
	Программирование и алгоритмизация


	2,3
	120, 121;

	
	
	ОПК-4.3. Умеет выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности
	Программирование и алгоритмизация


	2,3
	122;

367;

368

	
	
	ОПК-4.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения
	Программирование и алгоритмизация


	2,3
	123;

369;

370

	
	
	ОПК-4.5. Владеет навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными
	Программирование и алгоритмизация


	2,3
	124;

371;

372

	
	
	ОПК-4.6. Владеет навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности
	Программирование и алгоритмизация


	2,3
	125;

373;

374

	ОПК-5
	Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной деятельностью, с использованием стандартов, норм и правил
	ОПК-5.1. Знает 

правила и нормы составления, оформления технической документации и чертежей, используемых в профессиональной деятельности
	Компьютерная графика 
	3
	126;

375

	
	
	ОПК-5.2. Знает основы стандартизации и взаимозаменяемости, основы сертификации и подтверждения соответствия
	Метрология, стандартизация и сертификация
	4
	127;

376;

377

	
	
	ОПК-5.3. Умеет читать техническую документацию и применять основные нормы и правила анализа документации и чертежей
	Компьютерная графика 
	3
	128;

378

	
	
	
	Метрология, стандартизация и сертификация
	4
	129;

379

	
	
	ОПК-5.4. Владеет навыками работы с нормативно-технической документацией в области проектирования автоматизированных систем управления
	Патентоведение
	3
	130, 131;

380

	
	
	ОПК-5.5. Владеет навыками чтения и разработки документации ЕСКД
	Компьютерная графика 
	3
	381

	
	
	
	Патентоведение
	3
	132, 133;

382

	ОПК-6
	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
	ОПК -6.1. Умеет самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий  
	Делопроизводство на предприятии
	7
	134-136;

383;

384;

385

	
	
	 ОПК -6.2. Владеет способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств
	Введение в специальность
	1
	137-139;

386;

387;

388

	
	
	
	Теория автоматического управления
	4
	140, 141;

389;

390

	ОПК-7
	Способен применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении
	ОПК-7.1 Знает основы государственного регулирования ресурсосбережения  
	Энергетика производства
	7
	142, 143;

391;

392

	
	
	ОПК-7.2 Умеет 

применять современные экологичные и безопасные методы рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов
	Энергоэкологическая безопасность
	8
	144, 145;

393;

394

	
	
	
	Энергоснабжение производства в отрасли
	7
	146, 147;

395

	
	
	ОПК 7.3 Владеет 

нормативно-правовой базой в области ресурсосбережения
	Энергоэкологическая безопасность
	8
	148;

396

	
	
	
	Энергетика производства
	7
	149;

397;

398

	ОПК-8
	Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений
	ОПК-8.1 Знает  

основные экономические категории, принципы функционирования рыночной экономики  
	Экономика
	1
	150;

399

	
	
	
	Логистика
	5
	151;

400

	
	
	
	Бухгалтерский учет и налогообложение
	3
	152;

401

	
	
	ОПК-8.2 Умеет 

находить оптимальные управленческие решения в производственных ситуациях 
	Управление производственной инфраструктурой
	5
	402

	
	
	
	Стратегическое управление
	8
	153

	
	
	
	Бизнеспланирование
	5
	154;

403

	
	
	
	Анализ и управленческий учет
	4,5
	155;

404

	
	
	ОПК-8.3 Владеет 

методами расчета и анализа затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений
	Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	7
	156;

405

	
	
	
	Логистика
	5
	157;

406

	
	
	
	Бухгалтерский учет и налогообложение
	3
	407

	
	
	
	Бизнеспланирование
	5
	158;

408

	
	
	
	Основы документооборота промышленных предприятий
	7
	159

	ОПК-9
	Способен внедрять и осваивать новое технологическое оборудование
	ОПК-9.1 Умеет пользоваться методической и технической документацией технологического оборудования  
	Средства автоматизации и управления
	6
	160;

409

410

	
	
	
	Инновационные средства измерения в технологических процессах
	5
	161, 162;

411

	
	
	ОПК-9.2 Умеет 

составить план размещения нового технологического оборудования
	Средства автоматизации и управления
	6
	163, 164;

412

	
	
	
	Инновационные средства измерения в технологических процессах
	5
	165;

413

	
	
	ОПК-9.3 Владеет 

методами расчета экономической эффективности внедрения нового технологического оборудования
	Средства автоматизации и управления
	6
	166;

414

415

	
	
	
	Инновационные средства измерения в технологических процессах
	5
	167;

416

	ОПК-10
	Способен контролировать и обеспечивать производственную и экологическую безопасность на рабочих местах
	ОПК-10.1 Знает 

опасные и вредные производственные факторы природного, антропогенного и техногенного происхождения и способы их контроля
	Безопасность жизнедеятельности
	4
	168;

	
	
	
	Энергоэкологическая безопасность
	8
	417

	
	
	ОПК-10.2 Знает основные понятия общей и промышленной экологии, основные проблемы экологической безопасности и методы их решения
	Безопасность жизнедеятельности
	4
	418

	
	
	
	Энергоэкологическая безопасность
	8
	169;

	
	
	ОПК-10.3 Умеет применять методики расчета состояния факторов негативного воздействия и мероприятий по снижению негативного воздействия на производственный персонал и население  
	Безопасность жизнедеятельности
	4
	170;

419

	
	
	
	Энергоэкологическая безопасность
	8
	171;

420

	
	
	ОПК-10.4. Владеет методиками идентификации опасностей и оценки рисков в процессе производственной деятельности 
	Безопасность жизнедеятельности
	4
	172;

421

	
	
	
	Энергоэкологическая безопасность
	8
	173;

422

	
	
	ОПК-10.5. Владеет навыками обеспечения производственной и экологической безопасности на рабочих местах
	Безопасность жизнедеятельности
	4
	174;

423

	
	
	
	Энергоэкологическая безопасность
	8
	175;

424

	ОПК-11
	Способен проводить научные эксперименты с использованием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований
	ОПК-11.1. Умеет выполнять эксперименты по заданным методикам с использованием современного исследовательского оборудования и приборов
	Электротехника, электроника и автоматизация
	3
	176

425

	
	
	
	Инновационные средства измерения в технологических процессах
	5
	177,-178;

426

427

	
	
	ОПК-11.2. Умеет 

выполнять анализ полученных экспериментальных данных с целью выявления закономерностей и взаимосвязей между параметрами объектов исследования
	Метрология, стандартизация и сертификация
	4
	179,

180;

181

428

429

	
	
	ОПК-11.3. Владеет 

математическими и численными методами обработки результатов экспериментов
	Моделирование процессов и систем
	6
	182,

183;

430

431

	
	
	
	Инновационные средства измерения в технологических процессах
	5
	184;

432

	ОПК-12
	Способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы
	ОПК-12.1. Знает правила оформления текстов, библиографических ссылок, графического содержания отчетов по результатам выполненной работы
	Делопроизводство на предприятии
	7
	185, 186;

433

	
	
	ОПК-12.2. Знает 

программные средства для работы с графической и текстовой документацией, программные средства оформления презентаций
	Компьютерная графика
	3
	187, 188;

434

435

	
	
	ОПК-12.3. Умеет создавать и редактировать тексты различного назначения
	Делопроизводство на предприятии
	7
	189;

436

437

	
	
	ОПК-12.4. Умеет

оформлять презентации результатов выполненной работы с помощью программных средств 
	Введение в специальность
	1
	190;

191;

438

439

	
	
	
	Компьютерная графика
	3
	440

	
	
	ОПК-12.5. Владеет навыками представления доклада перед малой аудиторией
	Введение в специальность
	1
	192;

441

	ОПК-13
	Способен применять стандартные методы расчета при проектировании систем автоматизации технологических процессов и производств
	ОПК-13.1. Знает стандартные методы расчетов при проектировании систем автоматизации; алгоритмы и методы анализа статических и динамических свойств систем и объектов управления
	Теория автоматического управления
	4
	193, 194;

442

443

	
	
	ОПК-13.2. Умеет применять стандартные методы расчета при проектировании систем автоматизации
	Проектирование автоматизированных систем
	7
	195, 196;

444

445

	
	
	ОПК-13.3. Владеет алгоритмами и методами анализа статических и динамических свойств систем и объектов управления
	Логистика
	5
	197, 198;

446

447

	
	
	
	Управление качеством в системах управления
	5
	199;

448

449

	
	
	
	Проектирование автоматизированных систем
	7
	200;

450

	ОПК-14
	Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
	ОПК-14.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (информационные технологии)
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	201;

	
	
	ОПК-14.2. Знает логику построения и принципы функционирования современных языков программирования и языков работы с базами данных, сред разработки информационных систем и технологий, принципы разработки алгоритмов и компьютерных программ
	Программирование и алгоритмизация


	2,3
	202;

	
	
	ОПК-14.3. Знает современные языки программирования и языки работы с базами данных, среды разработки информационных систем и технологий
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	203;

	
	
	ОПК-14.4. Умеет выбирать языки программирования и языки работы с базами данных, среды разработки информационных систем и технологий, исходя из имеющихся задач
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	204;

451

	
	
	ОПК-14.5. Умеет применять современные языки программирования для разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения, вести базы данных и информационные хранилища, применять современные программные среды разработки информационных систем и технологий
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	205;

452

	
	
	ОПК-14.6. Умеет читать коды программных продуктов, написанных на освоенных языках программирования, и вносить требуемые изменения
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	206;

453

	
	
	ОПК-14.7. Умеет анализировать профессиональные задачи, разрабатывать подходящие ИТ-решения
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	207;

454

	
	
	ОПК-14.8. Умеет самостоятельно осваивать новые для себя современные языки программирования и языки работы с базами данных, среды разработки информационных систем и технологий
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	208;

455

	
	
	ОПК-14.9. Владеет навыками разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	209;

456

	
	
	ОПК-14.10. Владеет навыками отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
	Программирование и алгоритмизация
	2,3
	457

	
	
	
	Численные методы
	3
	458

	ПК-1
	Способен выполнять работы по проектированию АСУП

	ПК-1.1 участвует в определении планируемых свойств АСУП
	Проектирование автоматизированных систем
	7
	210, 211;

459

460

	
	
	ПК-1.2 разрабатывает техническое задание, план создания и внедрения АСУП
	Проектирование автоматизированных систем
	7
	212, 213;

461

462

	
	
	ПК-1.3 участвует в проектировании АСУП
	Микропроцессорные устройства автоматизации
	
	214

215

463

464

	
	
	
	Проектирование автоматизированных систем
	7
	216,

217;

465

466

	ПК-2
	Способен выполнять работы по внедрению, техническому обслуживанию и опытной эксплуатации АСУП 
	ПК-2.1 участвует в техническом сопровождении (монтаж, наладка, техническое обслуживание) АСУП
	Технологические процессы автоматизированного производства
	4
	218-220;

467

468

469

	
	
	ПК-2.2 участвует в опытной эксплуатации АСУП
	Многоуровневые системы управления
	6
	221, 222;

470

471

472

	
	
	ПК-2.3 участвует в контроле результатов опытной эксплуатации АСУП
	Основы предпринимательского дела
	2
	223, 224;

473

474

	
	
	
	Многоуровневые системы управления
	6
	225

475

	ПК-3
	Способен внедрять инновационные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления технологическими процессами
	ПК-3.1 участвует в разработке технико-экономического обоснования необходимости внедрения инновационных методов и средств автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления технологическими процессами 
	Корпоративное управление
	6
	226, 227;

476

477

	
	
	ПК-3.2 участвует в разработке заданий на проектирование оригинальных компонентов АСУП 


	Автоматизация технологических объектов и процессов
	5
	228, 229;

478

479

	
	
	
	Корпоративное управление
	6
	230, 231;

480

481

	
	
	ПК-3.3 применяет инновационные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления технологическими процессами
	Автоматизация технологических объектов и процессов
	5
	232;

482



	
	
	
	Интегрированные системы проектирования и управления
	7
	233;

483

	ПК-4
	Способен разрабатывать и/или совершенствовать организационно-методическое и информационное обеспечение АСУП
	ПК-4.1 участвует в процессе разработки и/или совершенствования требований и нормативов в области АСУП
	Основы организации и управления автоматизированным производством


	3
	234, 235;

484

485

	
	
	ПК-4.2 участвует в процессе разработки правовых и нормативных документов по отдельным задачам АСУП
	Основы организации и управления автоматизированным производством


	3
	236-238;

486

487

488

	
	
	ПК-4.3 участвует в процессе разработки проектной и технической документации по отдельным задачам АСУП
	Основы организации и управления автоматизированным производством


	3
	239-241;

489

490

491

	ПК-5
	Способен участвовать в определении целесообразности и эффективности внедрения инновационных методов и средств автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления технологическими процессами
	ПК-5.1 разрабатывает организационное обеспечение для внедрения инновационных методов и средств автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления технологическими процессами
	Управление инновационной деятельностью
	6
	242;

243;

492

493



	
	
	
	Монтаж и наладка автоматизированных систем
	7
	244;

494

	
	
	ПК-5.2 применяет цифровые устройства в автоматизации, инновационные средства и технологии для повышения надежности и долговечности автоматизированных систем
	Управление инновационной деятельностью
	6
	245, 246;

495

496

497

	
	
	
	Монтаж и наладка автоматизированных систем
	7
	247;

498

	
	
	ПК-5.3 осуществляет управление инновационной деятельностью предприятий
	Диагностика и надежность автоматизированных систем
	8
	248;

499

	
	
	
	Монтаж и наладка автоматизированных систем
	7
	249, 250;

500

	Итого
	500


3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ТИПАМ И УРОВНЯМ
СЛОЖНОСТИ 
	Код компетенции
	Индикатор сформированности компетенции
	Номер задания
	Тип задания
	Уровень сложности задания
	Время выполнения

(мин.)

	УК-1
	УК-1.1
	1
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-1
	УК-1.1
	251
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-1
	УК-1.1
	252
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-1
	УК-1.1
	253
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-1
	УК-1.2
	2
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-1
	УК-1.2
	3
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-1
	УК-1.2
	4
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-1
	УК-1.2
	254
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-1
	УК-1.2
	255
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-1
	УК-1.2
	256
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-1
	УК-1.3
	5
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-1
	УК-1.3
	6
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-1
	УК-1.3
	7
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-1
	УК-1.3
	8
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-1
	УК-1.3
	257
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-1
	УК-1.3
	258
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-2
	УК-2.1
	9
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-2
	УК-2.1
	10
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-2
	УК-2.1
	11
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-2
	УК-2.1
	259
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-2
	УК-2.1
	260
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-2
	УК-2.1
	261
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-2
	УК-2.2
	12
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-2
	УК-2.2
	13
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-2
	УК-2.2
	14
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-2
	УК-2.2
	15
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-2
	УК-2.2
	262
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-2
	УК-2.2
	263
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-2
	УК-2.2
	264
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-2
	УК-2.3
	16
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-2
	УК-2.3
	17
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-2
	УК-2.3
	18
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-2
	УК-2.3
	265
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-2
	УК-2.3
	266
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-2
	УК-2.3
	267
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-2
	УК-2.3
	268
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-3
	УК-3.1
	19
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-3
	УК-3.1
	20
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-3
	УК-3.1
	21
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-3
	УК-3.1
	269
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-3
	УК-3.1
	270
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-3
	УК-3.1
	271
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-3
	УК-3.2
	22
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-3
	УК-3.2
	23
	Закрытый
	Высокий 
	5

	УК-3
	УК-3.2
	24
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-3
	УК-3.2
	272
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-3
	УК-3.2
	273
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-3
	УК-3.2
	274
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-3
	УК-3.3
	25
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-3
	УК-3.3
	26
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-3
	УК-3.3
	275
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-3
	УК-3.3
	276
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-4
	УК-4.1
	27
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-4
	УК-4.1
	28
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-4
	УК-4.1
	29
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-4
	УК-4.1
	277
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-4
	УК-4.1
	278
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-4
	УК-4.1
	279
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-4
	УК-4.2
	30
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-4
	УК-4.2
	31
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-4
	УК-4.2
	32
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-4
	УК-4.2
	280
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-4
	УК-4.2
	281
	Открытый
	Повышенный
	5

	УК-4
	УК-4.2
	282
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-4
	УК-4.3
	33
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-4
	УК-4.3
	34
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-4
	УК-4.3
	283
	Открытый
	Высокий 
	10

	УК-4
	УК-4.3
	284
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-5
	УК-5.1
	35
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-5
	УК-5.1
	36
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-5
	УК-5.1
	37
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-5
	УК-5.1
	285
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-5
	УК-5.1
	286
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-5
	УК-5.2
	38
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-5
	УК-5.2
	39
	Закрытый
	Высокий
	5

	УК-5
	УК-5.2
	287
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-5
	УК-5.2
	288
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-5
	УК-5.3
	40
	Закрытый
	Высокий
	5

	УК-5
	УК-5.3
	41
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-5
	УК-5.3
	289
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-5
	УК-5.3
	290
	Открытый
	Базовый 
	3

	УК-5
	УК-5.4
	42
	Закрытый
	Высокий
	5

	УК-5
	УК-5.4
	43
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-5
	УК-5.4
	291
	Открытый
	Базовый 
	3

	УК-5
	УК-5.4
	292
	Открытый
	Базовый 
	3

	УК-6
	УК-6.1
	44
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-6
	УК-6.1
	45
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-6
	УК-6.1
	46
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-6
	УК-6.1
	47
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-6
	УК-6.1
	293
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-6
	УК-6.1
	294
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-6
	УК-6.2
	48
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-6
	УК-6.2
	49
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-6
	УК-6.2
	50
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-6
	УК-6.2
	295
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-6
	УК-6.2
	296
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-6
	УК-6.3
	51
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-6
	УК-6.3
	52
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-6
	УК-6.3
	297
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-6
	УК-6.3
	298
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-6
	УК-6.3
	299
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-7
	УК-7.1
	53
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-7
	УК-7.1
	54
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-7
	УК-7.1
	55
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-7
	УК-7.1
	300
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-7
	УК-7.1
	301
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-7
	УК-7.1
	302
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-7
	УК-7.2
	56
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-7
	УК-7.2
	57
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-7
	УК-7.2
	303
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-7
	УК-7.2
	304
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-7
	УК-7.3
	58
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-7
	УК-7.3
	59
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-7
	УК-7.3
	60
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-7
	УК-7.3
	305
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-7
	УК-7.3
	306
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-7
	УК-7.3
	307
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-8
	УК-8.1
	61
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-8
	УК-8.1
	62
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-8
	УК-8.1
	63
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-8
	УК-8.1
	308
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-8
	УК-8.1
	309
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-8
	УК-8.1
	310
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-8
	УК-8.2
	64
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-8
	УК-8.2
	65
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-8
	УК-8.2
	66
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-8
	УК-8.2
	311
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-8
	УК-8.2
	312
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-8
	УК-8.2
	313
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-8
	УК-8.3
	67
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-8
	УК-8.3
	68
	Закрытый
	Высокий
	5

	УК-8
	УК-8.3
	314
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-8
	УК-8.3
	315
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-9
	УК-9.1
	69
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-9
	УК-9.1
	70
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-9
	УК-9.1
	71
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-9
	УК-9.1
	72
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-9
	УК-9.1
	316
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-9
	УК-9.1
	317
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-9
	УК-9.1
	318
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-9
	УК-9.1
	319
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-9
	УК-9.2
	73
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-9
	УК-9.2
	74
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-9
	УК-9.2
	75
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-9
	УК-9.2
	76
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-9
	УК-9.2
	320
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-9
	УК-9.2
	321
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-9
	УК-9.2
	322
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-9
	УК-9.2
	323
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-10
	УК-10.1
	77
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-10
	УК-10.1
	78
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-10
	УК-10.1
	79
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-10
	УК-10.1
	324
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-10
	УК-10.1
	325
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-10
	УК-10.1
	326
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-10
	УК-10.2
	80
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-10
	УК-10.2
	81
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-10
	УК-10.2
	82
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-10
	УК-10.2
	327
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-10
	УК-10.2
	328
	Открытый
	Базовый
	3

	УК-10
	УК-10.2
	329
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-10
	УК-10.3
	83
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-10
	УК-10.3
	84
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-10
	УК-10.3
	330
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-10
	УК-10.3
	331
	Открытый
	Базовый 
	3

	УК-10
	УК-10.3
	332
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-11
	УК-11.1
	85
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-11
	УК-11.1
	86
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-11
	УК-11.1
	87
	Закрытый
	Повышенный 
	3

	УК-11
	УК-11.1
	333
	Открытый
	Базовый 
	3

	УК-11
	УК-11.1
	334
	Открытый
	Базовый 
	3

	УК-11
	УК-11.2
	88
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-11
	УК-11.2
	89
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-11
	УК-11.2
	335
	Открытый
	Базовый 
	3

	УК-11
	УК-11.2
	336
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-11
	УК-11.2
	337
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-11
	УК-11.3
	90
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-11
	УК-11.3
	91
	Закрытый
	Повышенный
	3

	УК-11
	УК-11.3
	92
	Закрытый
	Базовый
	2

	УК-11
	УК-11.3
	338
	Открытый
	Повышенный
	4

	УК-11
	УК-11.3
	339
	Открытый
	Высокий 
	8

	УК-11
	УК-11.3
	340
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-1
	ОПК-1.1
	93
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-1
	ОПК-1.1
	94
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-1
	ОПК-1.1
	341
	Открытый 
	Повышенный
	4

	ОПК-1
	ОПК-1.2
	95
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-1
	ОПК-1.2
	342
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-1
	ОПК-1.2
	343
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-1
	ОПК-1.3
	96
	Закрытый
	Повышенный 
	3

	ОПК-1
	ОПК-1.3
	97
	Закрытый
	Повышенный 
	3

	ОПК-1
	ОПК-1.3
	344
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-1
	ОПК-1.4
	98
	Закрытый
	Повышенный 
	3

	ОПК-1
	ОПК-1.4
	345
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-1
	ОПК-1.4
	346
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-1
	ОПК-1.5
	99
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-1
	ОПК-1.5
	347
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-1
	ОПК-1.5
	348
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-1
	ОПК-1.6
	100
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-1
	ОПК-1.6
	101
	Закрытый
	Повышенный 
	3

	ОПК-1
	ОПК-1.6
	349
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-2
	ОПК-2.1
	102
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-2
	ОПК-2.1
	103
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-2
	ОПК-2.1
	104
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-2
	ОПК-2.1
	105
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-2
	ОПК-2.1
	350
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-2
	ОПК-2.1
	351
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-2
	ОПК-2.1
	352
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-2
	ОПК-2.1
	353
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	106
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	107
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	108
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	109
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	354
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	355
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	356
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	357
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-2
	ОПК-2.2
	358
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-3
	ОПК-3.1
	110
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-3
	ОПК-3.1
	111
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-3
	ОПК-3.1
	359
	Открытый 
	Повышенный
	4

	ОПК-3
	ОПК-3.1
	360
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-3
	ОПК-3.1
	361
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-3
	ОПК-3.2
	112
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-3
	ОПК-3.2
	113
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-3
	ОПК-3.2
	114
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-3
	ОПК-3.2
	363
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-3
	ОПК-3.2
	363
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-3
	ОПК-3.3
	115
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-3
	ОПК-3.3
	116
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-3
	ОПК-3.3
	117
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-3
	ОПК-3.3
	364
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-3
	ОПК-3.3
	365
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-3
	ОПК-3.3
	366
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-4
	ОПК-4.1
	118
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-4
	ОПК-4.1
	119
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-4
	ОПК-4.2
	120
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-4
	ОПК-4.2
	121
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-4
	ОПК-4.3
	123
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-4
	ОПК-4.3
	367
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-4
	ОПК-4.3
	368
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-4
	ОПК-4.4
	123
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-4
	ОПК-4.4
	369
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-4
	ОПК-4.4
	370
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-4
	ОПК-4.5
	124
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-4
	ОПК-4.5
	371
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-4
	ОПК-4.5
	372
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-4
	ОПК-4.6
	125
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-4
	ОПК-4.6
	373
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-4
	ОПК-4.6
	374
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-5
	ОПК-5.1
	126
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-5
	ОПК-5.1
	375
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-5
	ОПК-5.2
	127
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-5
	ОПК-5.2
	376
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-5
	ОПК-5.2
	377
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-5
	ОПК-5.3
	128
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-5
	ОПК-5.3
	129
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-5
	ОПК-5.3
	378
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-5
	ОПК-5.3
	379
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-5
	ОПК-5.4
	130
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-5
	ОПК-5.4
	131
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-5
	ОПК-5.4
	380
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-5
	ОПК-5.5
	132
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-5
	ОПК-5.5
	133
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-5
	ОПК-5.5
	381
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-5
	ОПК-5.5
	382
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-6
	ОПК-6.1
	134
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-6
	ОПК-6.1
	135
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-6
	ОПК-6.1
	136
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-6
	ОПК-6.1
	383
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-6
	ОПК-6.1
	384
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-6
	ОПК-6.1
	385
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	137
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	138
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	139
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	140
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	141
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	386
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	387
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	388
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	389
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-6
	ОПК-6.2
	390
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-7
	ОПК-7.1
	142
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-7
	ОПК-7.1
	143
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-7
	ОПК-7.1
	391
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-7
	ОПК-7.1
	392
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-7
	ОПК-7.2
	144
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-7
	ОПК-7.2
	145
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-7
	ОПК-7.2
	146
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-7
	ОПК-7.2
	147
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-7
	ОПК-7.2
	393
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-7
	ОПК-7.2
	394
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-7
	ОПК-7.2
	395
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-7
	ОПК-7.3
	148
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-7
	ОПК-7.3
	149
	Закрытый
	Повышенный 
	3

	ОПК-7
	ОПК-7.3
	396
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-7
	ОПК-7.3
	397
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-7
	ОПК-7.3
	398
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-7
	ОПК-7.3
	399
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-8
	ОПК-8.1
	150
	Закрытый
	Повышенный 
	3

	ОПК-8
	ОПК-8.1
	151
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-8
	ОПК-8.1
	152
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-8
	ОПК-8.1
	400
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-8
	ОПК-8.1
	401
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-8
	ОПК-8.2
	153
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-8
	ОПК-8.2
	154
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-8
	ОПК-8.2
	155
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-8
	ОПК-8.2
	402
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-8
	ОПК-8.2
	403
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-8
	ОПК-8.2
	404
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-8
	ОПК-8.3
	156
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-8
	ОПК-8.3
	157
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-8
	ОПК-8.3
	158
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-8
	ОПК-8.3
	159
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-8
	ОПК-8.3
	405
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-8
	ОПК-8.3
	406
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-8
	ОПК-8.3
	407
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-8
	ОПК-8.3
	408
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-9
	ОПК-9.1
	160
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-9
	ОПК-9.1
	161
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-9
	ОПК-9.1
	162
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-9
	ОПК-9.1
	409
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-9
	ОПК-9.1
	410
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-9
	ОПК-9.1
	411
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-9
	ОПК-9.2
	163
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-9
	ОПК-9.2
	164
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-9
	ОПК-9.2
	165
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-9
	ОПК-9.2
	412
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-9
	ОПК-9.2
	413
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-9
	ОПК-9.3
	166
	Закрытый 
	Повышенный
	3

	ОПК-9
	ОПК-9.3
	167
	Закрытый 
	Повышенный
	3


	ОПК-9
	ОПК-9.3
	414
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-9
	ОПК-9.3
	415
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-9
	ОПК-9.3
	416
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-10
	ОПК-10.1
	168
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-10
	ОПК-10.1
	417
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-10
	ОПК-10.2
	169
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-10
	ОПК-10.2
	418
	Открытый 
	Базовый
	3

	ОПК-10
	ОПК-10.3
	170
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-10
	ОПК-10.3
	171
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-10
	ОПК-10.3
	419
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-10
	ОПК-10.3
	420
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-10
	ОПК-10.4
	172
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-10
	ОПК-10.4
	173
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-10
	ОПК-10.4
	421
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-10
	ОПК-10.4
	422
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-10
	ОПК-10.5
	174
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-10
	ОПК-10.5
	175
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-10
	ОПК-10.5
	423
	Открытый
	Высокий 
	10

	ОПК-10
	ОПК-10.5
	424
	Открытый
	Высокий 
	10

	ОПК-11
	ОПК-11.1
	176
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-11
	ОПК-11.1
	177
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-11
	ОПК-11.1
	178
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-11
	ОПК-11.1
	425
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-11
	ОПК-11.1
	426
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-11
	ОПК-11.1
	427
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-11
	ОПК-11.2
	179
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-11
	ОПК-11.2
	180
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-11
	ОПК-11.2
	181
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-11
	ОПК-11.2
	428
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-11
	ОПК-11.2
	429
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-11
	ОПК-11.3
	182
	Закрытый
	Высокий
	4

	ОПК-11
	ОПК-11.3
	183
	Закрытый
	Высокий
	4

	ОПК-11
	ОПК-11.3
	184
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-11
	ОПК-11.3
	430
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-11
	ОПК-11.3
	431
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-11
	ОПК-11.3
	432
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-12
	ОПК-12.1
	185
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-12
	ОПК-12.1
	186
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-12
	ОПК-12.1
	433
	Открытый
	Базовый
	3

	ОПК-12
	ОПК-12.2
	187
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-12
	ОПК-12.2
	188
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-12
	ОПК-12.2
	434
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-12
	ОПК-12.2
	435
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-12
	ОПК-12.3
	189
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-12
	ОПК-12.3
	436
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-12
	ОПК-12.3
	437
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-12
	ОПК-12.4
	190
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-12
	ОПК-12.4
	191
	Закрытый
	Высокий 
	4

	ОПК-12
	ОПК-12.4
	438
	Открытый
	Базовый 
	3

	ОПК-12
	ОПК-12.4
	439
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-12
	ОПК-12.4
	440
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-12
	ОПК-12.5
	192
	Закрытый
	Высокий 
	4

	ОПК-12
	ОПК-12.5
	441
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-13
	ОПК-13.1
	193
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-13
	ОПК-13.1
	194
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-13
	ОПК-13.1
	442
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-13
	ОПК-13.1
	443
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-13
	ОПК-13.2
	195
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-13
	ОПК-13.2
	196
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-13
	ОПК-13.2
	444
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-13
	ОПК-13.2
	445
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	197
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	198
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	199
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	200
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	446
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	447
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	448
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	449
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-13
	ОПК-13.3
	450
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-14
	ОПК-14.1
	201
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-14
	ОПК-14.2
	202
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-14
	ОПК-14.3
	203
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-14
	ОПК-14.4
	204
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-14
	ОПК-14.4
	451
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-14
	ОПК-14.5
	205
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-14
	ОПК-14.5
	452
	Открытый
	Высокий 
	8

	ОПК-14
	ОПК-14.6
	206
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-14
	ОПК-14.6
	453
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-14
	ОПК-14.7
	207
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-14
	ОПК-14.7
	454
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-14
	ОПК-14.8
	208
	Закрытый
	Базовый
	2

	ОПК-14
	ОПК-14.8
	455
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-14
	ОПК-14.9
	209
	Закрытый
	Повышенный 
	3

	ОПК-14
	ОПК-14.9
	456
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-14
	ОПК-14.10
	457
	Открытый
	Повышенный
	4

	ОПК-14
	ОПК-14.10
	458
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-1
	ПК-1.1
	210
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-1
	ПК-1.1
	211
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-1
	ПК-1.1
	459
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-1
	ПК-1.1
	460
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-1
	ПК-1.2
	212
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-1
	ПК-1.2
	213
	Закрытый
	Высокий 
	2

	ПК-1
	ПК-1.2
	461
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-1
	ПК-1.2
	462
	Открытый
	Базовый
	3

	ПК-1
	ПК-1.3
	214
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-1
	ПК-1.3
	215
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-1
	ПК-1.3
	216
	Закрытый
	Высокий
	4

	ПК-1
	ПК-1.3
	217
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-1
	ПК-1.3
	463
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-1
	ПК-1.3
	464
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-1
	ПК-1.3
	465
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-1
	ПК-1.3
	466
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-2
	ПК-2.1
	218
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-2
	ПК-2.1
	219
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-2
	ПК-2.1
	220
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-2
	ПК-2.1
	467
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-2
	ПК-2.1
	468
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-2
	ПК-2.1
	469
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-2
	ПК-2.2
	221
	Закрытый
	Высокий
	4

	ПК-2
	ПК-2.2
	222
	Закрытый
	Высокий
	4

	ПК-2
	ПК-2.2
	470
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-2
	ПК-2.2
	471
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-2
	ПК-2.2
	472
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-2
	ПК-2.3
	223
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-2
	ПК-2.3
	224
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-2
	ПК-2.3
	225
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-2
	ПК-2.3
	473
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-2
	ПК-2.3
	474
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-2
	ПК-2.3
	475
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-3
	ПК-3.1
	226
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-3
	ПК-3.1
	227
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-3
	ПК-3.1
	476
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-3
	ПК-3.1
	477
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-3
	ПК-3.2
	229
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-3
	ПК-3.2
	230
	Закрытый 
	Повышенный 
	3

	ПК-3
	ПК-3.2
	231
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-3
	ПК-3.2
	478
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-3
	ПК-3.2
	479
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-3
	ПК-3.2
	480
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-3
	ПК-3.2
	481
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-3
	ПК-3.3
	232
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-3
	ПК-3.3
	233
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-3
	ПК-3.3
	482
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-3
	ПК-3.3
	483
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-4
	ПК-4.1
	234
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-4
	ПК-4.1
	235
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-4
	ПК-4.1
	484
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-4
	ПК-4.1
	485
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-4
	ПК-4.2
	236
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-4
	ПК-4.2
	237
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-4
	ПК-4.2
	238
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-4
	ПК-4.2
	486
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-4
	ПК-4.2
	487
	Открытый
	Базовый 
	3

	ПК-4
	ПК-4.2
	488
	Открытый
	Базовый
	3

	ПК-4
	ПК-4.3
	239
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-4
	ПК-4.3
	240
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-4
	ПК-4.3
	241
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-4
	ПК-4.3
	489
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-4
	ПК-4.3
	490
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-4
	ПК-4.3
	491
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-5
	ПК-5.1
	242
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-5
	ПК-5.1
	243
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-5
	ПК-5.1
	244
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-5
	ПК-5.1
	492
	Открытый
	Базовый
	3

	ПК-5
	ПК-5.1
	493
	Открытый
	Базовый
	3

	ПК-5
	ПК-5.1
	494
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-5
	ПК-5.2
	245
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-5
	ПК-5.2
	246
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-5
	ПК-5.2
	247
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-5
	ПК-5.2
	495
	Открытый
	Базовый
	2

	ПК-5
	ПК-5.2
	496
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-5
	ПК-5.2
	497
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-5
	ПК-5.2
	498
	Открытый
	Повышенный
	4

	ПК-5
	ПК-5.3
	248
	Закрытый
	Повышенный
	3

	ПК-5
	ПК-5.3
	249
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-5
	ПК-5.3
	250
	Закрытый
	Базовый
	2

	ПК-5
	ПК-5.3
	449
	Открытый
	Высокий 
	8

	ПК-5
	ПК-5.3
	500
	Открытый
	Высокий 
	8


* время выполнения задания может составлять от 1 до 10 минут в зависимости от уровня сложности задания, а именно:
Базовый уровень – время выполнения 1 – 3 мин;

Повышенный уровень – 3 – 5 мин;

Высокий уровень – 5 – 10 мин. 
4 СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
	Тип задания
	Последовательность действий при выполнении задания

	Задание закрытого типа на установление соответствия
	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.

2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д.

3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.

4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4)

	Задание закрытого типа на установление

последовательности
	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.

2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.

4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, БВА или 135)

	Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора
	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

3. Выбрать один ответ, наиболее верный.

4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.

5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа

	Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора
	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов.

2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3).

4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135).

5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов

	Задание открытого типа с развернутым ответом
	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса.

2. Продумать логику и полноту ответа.

3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ


5 СЦЕНАРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
	Номер задания
	Указания по оцениванию
	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа)

	1. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	2. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	3. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	4. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	5. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	6. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	7. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	8. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	9. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	10. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	11. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	12. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	13. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	14. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	15. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	16. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	17. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	18. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	19. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	20. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	21. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	22. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	23. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	24. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	25. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	26. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	27. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	28. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	29. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	30. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	31. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	32. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	33. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	34. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	35. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	36. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	37. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	38. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	39. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	40. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	41. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	42. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	43. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	44. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	45. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	46. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	47. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	48. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	49. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	50. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	51. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	52. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	53. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	54. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	55. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	56. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	57. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	58. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	59. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	60. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	61. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	62. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов


	63. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	64. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	65. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	66. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	67. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	68. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	69. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	70. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	71. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	72. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	73. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	74. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	75. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	76. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	77. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	78. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	79. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	80. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	81. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	82. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	83. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	84. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	85. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	86. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	87. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	88. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	89. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	90. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	91. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	92. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	93. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	94. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	95. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	96. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	97. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	98. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	99. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	100. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	101. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	102. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	103. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	104. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	105. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	106. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	107. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	108. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	109. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	110. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	111. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	112. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	113. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	114. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	115. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	116. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	117. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	118. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	119. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	120. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	121. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	122. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	123. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	124. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	125. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	126. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	127. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	128. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	129. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	130. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	131. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	132. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	133. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	134. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	135. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	136. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	137. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	138. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	139. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	140. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	141. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	142. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	143. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	144. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	145. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	146. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	147. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	148. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	149. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	150. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	151. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	152. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	153. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	154. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	155. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	156. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	157. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	158. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	159. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	160. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	161. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	162. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	163. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	164. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	165. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	166. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	167. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	168. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	169. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	170. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	171. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	172. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	173. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	174. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	175. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	176. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	177. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	178. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	179. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	180. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	181. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	182. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	183. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	184. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	185. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	186. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	187. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	188. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	189. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	190. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	191. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	192. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	193. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	194. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	195. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	196. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	197. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	198. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	199. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	200. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	201. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	202. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	203. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	204. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	205. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	206. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	207. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	208. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	209. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	210. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	211. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	212. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	213. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	214. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	215. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	216. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	217. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	218. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	219. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	220. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	221. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	222. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	223. 
	Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных, считается верным, если правильно указаны цифры.
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	224. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	225. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	226. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	227. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	228. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	229. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	230. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	231. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	232. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	233. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	234. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	235. 
	Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если правильно установлены все соответствия (установлено соответствие между термином и его описанием)
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

	236. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	237. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	238. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	239. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	240. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	241. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	242. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	243. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	244. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	245. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	246. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	247. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	248. 
	Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	249. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	250. 
	Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных, считается верным, если правильно указана цифра
	Совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

	251. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	252. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	253. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	254. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	255. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	256. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	257. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	258. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	259. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	260. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	261. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	262. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	263. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	264. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	265. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	266. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	267. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	268. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	269. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	270. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	271. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	272. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	273. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	274. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	275. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	276. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	277. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	278. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	279. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	280. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	281. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	282. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	283. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	284. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	285. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	286. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	287. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	288. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	289. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	290. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	291. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	292. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	293. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	294. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	295. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	296. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	297. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	298. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	299. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	300. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	301. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	302. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	303. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	304. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	305. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	306. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	307. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	308. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	309. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	310. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	311. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	312. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	313. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	314. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	315. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	316. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	317. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	318. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	319. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	320. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	321. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	322. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	323. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	324. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	325. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	326. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	327. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	328. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	329. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	330. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	331. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	332. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	333. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	334. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	335. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	336. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	337. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	338. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	339. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	340. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	341. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	342. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	343. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	344. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	345. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	346. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	347. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	348. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	349. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	350. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	351. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	352. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	353. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	354. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	355. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	356. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	357. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	358. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	359. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	360. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	361. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	362. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	363. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	364. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	365. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	366. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	367. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	368. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	369. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	370. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	371. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	372. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	373. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	374. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	375. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	376. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	377. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	378. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	379. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	380. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	381. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	382. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	383. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	384. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	385. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	386. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	387. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	388. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	389. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	390. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	391. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	392. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	393. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	394. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	395. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	396. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	397. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	398. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	399. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	400. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	401. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	402. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	403. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	404. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	405. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	406. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	407. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	408. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	409. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	410. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	411. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	412. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	413. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	414. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	415. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.


	416. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	417. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	418. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	419. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	420. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	421. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	422. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	423. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	424. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	425. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	426. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	427. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	428. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	429. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	430. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	431. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	432. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	433. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	434. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	435. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	436. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	437. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	438. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	439. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	440. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	441. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	442. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	443. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	444. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	445. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	446. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	447. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	448. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	449. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	450. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	451. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	452. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	453. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	454. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	455. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	456. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	457. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	458. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	459. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	460. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	461. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	462. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	463. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	464. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	465. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	466. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	467. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	468. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	469. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	470. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	471. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	472. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	473. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	474. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	475. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	476. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	477. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	478. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	479. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	480. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	481. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	482. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	483. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	484. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	485. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	486. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	487. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	488. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	489. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	490. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	491. 
	Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.
	Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка / неточность / ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов

	492. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	493. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	494. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	495. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	496. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	497. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	498. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	499. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

	500. 
	Задание открытого типа на короткий ответ
	Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом;

если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.


6 ТИПЫ ЗАДАНИЙ С КЛЮЧАМИ К ОЦЕНИВАНИЮ

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Задания закрытого типа

	№ п/п
	Текст задания
	Ключ правильного ответа
	Код компетенции
	Уровень сложности задания

	1. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

К какому виду относится стратегия освоения новых рынков путем разработки принципиально нового продукта?

1) стратегия лидерства по издержкам;

2) инновационная стратегия прорыва;

3) дифференцированная маркетинговая стратегия;

4) стратегия снижения затрат.
	2
	УК-1.1
Управление в автоматизированном производстве
	базовый

	2. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Время на проведение технологических операций, транспортировки обрабатываемых предметов труда, контроль качества представляет собой:

1) технологический цикл; 

2) производственный цикл;

3) рабочий период;

4) время природных процессов.
	3
	УК-1.2
Управление производственной инфраструктурой
	базовый

	3. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Характерными признаками единичного типа производства являются:

1) широкая номенклатура изделий;

2) периодическая повторяемость операций; 

3) высокая квалификация работников;

4) оборудование - универсальное и специальное.
	13
	УК-1.2
Управление производственной инфраструктурой
	базовый

	4. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность стадий жизненного цикла инновационного проекта:

1) Разработана концепция проекта и выбраны ключевые технологии.

2) Проведены мероприятия по запуску и внедрению инновации.

3) Обнаружена перспективная идея, проведена её первичная оценка.

4) Завершён проект, подведены итоги, оценены результаты.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3124
	УК-1.2
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	5. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов планирования капитального ремонта оборудования производственного цеха:

1) Утверждение плана работ.

2) Подготовка документации и сметы расходов.

3) Проведение диагностики состояния оборудования.

4) Выполнение ремонтных мероприятий.

5) Проверка качества выполненных работ.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	32145
	УК-1.3
Управление производственной инфраструктурой
	повышенный

	6. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность действий при модернизации производственной линии:

1) Проведение работ по модернизации.

2) Определение потребности в модернизации.

3) Выбор подрядчика и заключение договора.

4) Разработка проекта модернизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2431
	УК-1.3
Управление производственной инфраструктурой
	повышенный

	7. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов системного подхода к решению проблем инновационного характера:

1) Анализ полученных результатов и внесение изменений при необходимости.

2) Постановка проблемы и формулировка требований к результатам.

3) Поиск возможных альтернативных решений и выбор оптимального варианта.

4) Сбор необходимой информации и проведение комплексного анализа ситуации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2431
	УК-1.3
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	8. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Соответствие между типами инноваций и их характеристиками:

1) Радикальная.

2) Инкрементальная.

3) Технологическая.

4) Организационная.

А) Изменения, направленные на повышение производительности оборудования и технологических процессов.

Б) Постепенное улучшение существующих процессов и продуктов.

В) Преобразования структуры, методов управления и организационных процессов.

Г) Внедрение существенного изменения, создающего новый продукт или услугу.
	1Г2Б3А4В
	УК-1.3
Управление инновационной деятельностью
	базовый

	9. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность этапов разработки государственных стандартов:

1) Разработка окончательной редакции проекта стандарта.

2) Организация разработки стандарта.

3) Публичное обсуждение первой редакции.

4) Утверждение стандарта.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2314
	УК-2.1
Метрология, стандартизация и сертификация
	базовый

	10. .
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между термином и его описанием:  

1) Законодательная метрология.  

2) Фундаментальная метрология.  

3) Прикладная метрология.  

4) Погрешность измерения.  

А) Теоретическая основа метрологических исследований.   

Б) Часть метрологии, регулируемая государством для обеспечения единства измерений   

В) Отклонение результата измерения от истинного значения.  

Г) Практическое применение методов и средств измерений.

Ответ:
	1Б2А3Г4В
	УК-2.1
Метрология, стандартизация и сертификация
	базовый

	11. 
	Прочитайте текст, выберите три правильных ответа

Признаками права является то, что оно:

1) выражает волю экономически господствующего класса;

2) формы и меры принуждения не регламентированы;

3) состоит из норм, имеющих общеобязательную силу;

4) характеризуется конкретностью, определенностью;

5) обеспечивается силой общественного мнения.
	134
	УК-2.1
Правоведение
	базовый

	12. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какое назначение имеет SCADA-система в области автоматизации технологических процессов? 

1) графический редактор;
2) мониторинг и управление системой; 

3) антивирусная защита; 

4) аудиоредактор.
	2
	УК-2.2
Управление в автоматизированном производстве
	базовый

	13. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Программа начального пуска системы управления, обеспечивающая ввод и размещение в ОЗУ рабочих программ, называется:  

1) операционная система;

2) загрузчик;

3) система управления ввода–вывода;

4) утилиты.
	2
	УК-2.2
Проектирование автоматизированных систем
	базовый

	14. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что относится к механическим загрязнениям окружающей среды?

1) тепловые выбросы;

2) запыление атмосферы;

3) смог.
	2
	УК-2.2
Энергоэкологическая безопасность
	базовый

	15. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

На что влияет нефть?

1) на изменение кислоты парникового эффекта;

2) на нарушение теплообмена гидросферы, гибель морских животных;

3) накопление организмом по пищевым путям.
	2
	УК-2.2
Энергоэкологическая безопасность
	базовый

	16. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность стадий разработки системы управления качеством (СУК):

1) Утверждение внутренней документации СУК.

2) Анализ существующей ситуации и выявленных недостатков.

3) Обучение персонала и подготовка менеджеров среднего звена.

4) Внутренний аудит и устранение выявленных проблем.

5) Начало этапа планирования и постановки целей.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	52314
	УК-2.3
Управление качеством в системах управления
	повышенный

	17. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность шагов при разработке и внедрении корпоративного кодекса этики:

1) Принятие кодекса и ознакомление сотрудников с ним.

2) Проанализируйте ценности и миссию компании.

3) Разработать проект кодекса с учётом мнения сотрудников и экспертов.

4) Постоянный мониторинг соблюдения положений кодекса и внесения необходимых поправок.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2314
	УК-2.3

Корпоративное управление
	повышенный

	18. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов разработки миссии компании:

1) Формулировка общей идеи и концепции развития компании.

2) Согласование миссии с высшим руководством и ключевыми сотрудниками.

3) Изучение потребностей рынка и конкурентной среды.

4) Определение долгосрочной перспективы и ценностей компании.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3421
	УК-2.3
Корпоративное управление
	повышенный

	19. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

К какому типу коммуникаций относится деловая встреча сотрудников разных отделов одной компании?

1) межгрупповая коммуникация;

2) внешняя коммуникация;

3) внутриорганизационная коммуникация;

4) массовая коммуникация.
	3
	УК-3.1
Организационное поведение
	базовый

	20. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какие стили поведения лидера выделяют в зависимости от степени директивности и поддержки подчинённых?

1) демократичный;

2) попустительский;

3) партнёрский;

4) авторитарный.
	124
	УК-3.1
Лидерство и управление конфликтами
	базовый

	21. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какие способы урегулирования конфликтов относятся к конструктивным методам?

1) переговоры;

2) сотрудничество;

3) избегание;

4) силовое разрешение.
	12
	УК-3.1
Лидерство и управление конфликтами
	базовый

	22. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какой из следующих терминов описывает процесс привлечения кандидатов на вакантные должности? 

1) оценка;

2) рекрутмент;

3) адаптация;

4) обучение.
	2
	УК-3.2

Управление человеческими ресурсами
	базовый

	23. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Определить изменение численности работающих на предприятии, если рост выпуска продукции запланирован на 12%, а производительность труда в плановом периоде возрастет на 8%. 

1) 6%;

2) 4%;

3) 10%;

4) 8%.
	2
	УК-3.2
Управление человеческими ресурсами
	высокий

	24. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность стадий, которые проходят участники конфликта от начала до полного урегулирования:

1) Накопление скрытых претензий и напряженности.

2) Открытое высказывание недовольства и обострение конфликта.

3) Признание наличия конфликта и начало попыток его разрешения.

4) Достижение соглашения и завершение конфликта.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	1324
	УК-3.2
Лидерство и управление конфликтами
	повышенный

	25. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов развития эффективных деловых коммуникаций в команде:

1) Установка норм и стандартов общения.

2) Расширение сети контактов и укрепление связей.

3) Повышение уровня информированности сотрудников.

4) Внедрение системы регулярного обмена информацией.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	1432
	УК-3.3
Организационное поведение
	повышенный

	26. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Основная причина большинства конфликтов в коллективе — это:

1) недостаток мотивации работников;

2) различие взглядов и ценностей членов команды;

3) отсутствие четкого руководства;

4) высокий уровень зарплаты.
	2
	УК-3.3
Лидерство и управление конфликтами
	базовый

	27. 
	Прочитайте предложение, выберите правильный ответ
To have a chance to be employed well students must …..

1) Miss classes;

2) Take part in scientific conferences;

3) Work hard;

4) Fail examinations.
	3
	УК-4.1
Иностранный язык
	базовый

	28. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между категорией рода и рядом существительных:

1) Мужской.

2) Женский.

3) Средний.

4) Общий.

А) Фамилия, туфля, леди.

Б) Сирота, ябеда, тихоня.

В) Шампунь, рельс, тюль.

Г) Такси, какао, метро.

Ответ:
	1В2А3Г4Б


	УК-4.1
Русский язык и культура речи
	базовый

	29. 
	Прочитайте предложение, выберите правильный ответ

Правильным является написание слов:

1) инцидент;

2) констатировать;

3) флюорография;

4) учавствовать.
	23
	УК-4.1
Русский язык и культура речи
	базовый

	30. 
	Установите соответствие между понятием и его определением 

Установите соответствие между термином и его характеристикой

1) Information technology.

2) Electronic engineering.

3) Mechanical engineering.

4) Civil engineering.

А) Is about designing and making all the parts of machines that move.

Б) Is about using computers for collecting, storing, and sending information.

В) Is about designing, building, and looking after structures.

Г) Is about designing and making machines that use electric power.
	1Б2Г3А4В
	УК-4.2
Иностранный язык
	повышенный

	31. 
	Вставьте слова вместо пропусков
1) The great engineering works of ancient times were operated largely … slave labor.

2) One result of the rapid expansion of scientific knowledge was an increase in the number of engineering ... .

3) Engineering is a creative … of core concepts for the needs of every engineering branch.

4) Engineers were involved in the … of the electric alarm clock.

А) Application

Б) By means of

В) Design

Г) Specialties
	1Б2Г3А4В
	УК-4.2

Иностранный язык
	базовый

	32. 
	Прочитайте предложение, выберите правильный ответ

Укажите слова и выражения, относящиеся к официально-деловому стилю:

1) актуальность исследования, глубокий анализ, соответствующие выводы;

2) распоряжение, в соответствии с приказом, дата выдачи;

3) электорат, мощное оружие, живой отклик;

4) серый дождь, неприступная крепость, очи.
	2
	УК-4.2
Русский язык и культура речи
	базовый

	33. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Сопоставьте английские словосочетания с их русскими эквивалентами:

1) To make a discovery.

2) To apply scientific knowledge.

3) To carry out a research.

4) To create opportunities.

А) Применять научные знания.

Б) Делать открытие.

В) Проводить исследование.

Г) Создавать возможности.

Ответ:
	1Б2А3В4Г
	УК-4.3
Иностранный язык
	базовый

	34. 
	Прочитайте предложение, выберите правильные ответы

Основные черты научного стиля:

1) эмоциональность, образность, экспрессивность;

2) использование терминов;

3) употребление общественно-политической лексики;

4) использование цитат и ссылок.
	24
	УК-4.3
Русский язык и культура речи
	повышенный

	35. 
	Прочитайте предложение, выберите правильный ответ

Первое в русской истории взятие города Берлина русскими войсками состоялось в:

1) 1757 г.

2) 1758 г.

3) 1760 г.

4) 1814 г.
	4
	УК-5.1
История
	базовый 

	36. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какой комплекс в экономике страны играет ведущую роль? 

1) металлургический; 

2) топливно-энергетический комплекс (ТЭК); 

3) химический; 

4) машиностроительный.
	2
	УК-5.1
Основы российской государственности
	базовый 

	37. 
	Прочитайте предложение, выберите правильный ответ

Кто из античных философов рассматривал атомы как первооснову мира? 

1) Фалес;

2) Пифагор;

3) Демокрит;

4) Аристотель.
	3
	УК-5.1
Философия
	базовый 

	38. 
	Расположите в хронологической последовательности события мировой истории XX столетия:

1) Токийский процесс.

2) Карибский кризис.

3) Русско-японская война.

4) Первая мировая война.

5) Война в Персидском заливе (операция «Буря в пустыне»).

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	34125
	УК-5.2
История
	повышенный 

	39. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие терминов и определений

1) Совокупность форм организации жизни и деятельности людей.

2) Общественное существо, обладающее разумом и сознанием. 

3) Территория, имеющая политические, физико-географические, культурные или исторические границы. 

4) Организация публичной власти на определенной территории, обладающая специальным аппаратом и регулирующая общественные отношения путем издания правовых норм.

5) Малая социальная группа, ячейка общества, которая основана на браке и кровном родстве, а ее члены связаны общим бытом и ответственностью друг перед другом.

А) Человек.

Б) Семья.

В) Общество.

Г) Государство. 

Д) Страна.

Е) Организация.

Ответ:
	1В2В3Д4Г5Б
	УК-5.2
Основы российской государственности
	высокий

	40. 
	Прочитайте текст и установите последовательность
Расположите в хронологической последовательности учения представителей русской философии: 

1) Вл. Соловьев (религиозная философия): идеи «всеединства», «богочеловечества».

2) А. Дугин (теория многополярного мира).

3) Митрополит Иларион («Слово о законе и благодати»).

4) Монах Филофей (теория «Москва — третий Рим»). 

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3412
	УК-5.3
Философия
	высокий 

	41. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ
Какое кровотечение самое опасное для жизни человека?

1) артериальное; 

2) капиллярное; 

3) венозное. 
	1
	УК-5.3
Основы военной подготовки
	повышенный

	42. 
	Установите правильное соответствие терминов и определений

1) Это сложившиеся в обществе модели поведения, которые передаются из поколения в поколение и связаны с историей и культурой народа или государства.

2) Все то, что создается человеком и при этом само создает человека, производит сам феномен человечности.

3) Система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов политики -классов, наций, общества, политических партий, общественных движений.

4) Это совокупность умственных, эмоциональных и культурных особенностей, а также ценностей человека или группы, чаще - целого народа.

А) Культура. 

Б) Идеология.

В) Традиция. 

Г) Менталитет. 

Д) Культурный код.
	1В2А3Б4Г
	УК-5.4
Основы российской государственности
	высокий

	43. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какие системы координат используются в практической деятельности?

1) плоские прямоугольный;

2) полярные координатные системы;

3) биполярные координатные системы.
	1


	УК-5.4
Основы военной подготовки
	базовый 

	44. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Сколько народов проживает на территории России? 

1) 100; 

2) 150; 

3) более 190; 

4) 80.
	3
	УК-6.1
Основы российской государственности
	базовый 

	45. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Как называется истина, содержание которой не зависит от человека? 

1) абсолютная;

2) относительная;

3) объективная;

4) субъективная.
	3
	УК-6.1
Философия
	базовый 

	46. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что означает аббревиатура SMART при постановке целей?

1) самостоятельный, малозначимый, абстрактный, реалистичный, точный;

2) специфичный, измеримый, достижимый, релевантный, временный;

3) серийный, масштабируемый, амбициозный, рискованный, творчески созданный;

4) синергетический, многоуровневый, амбициозный, решающий, целевой.
	2
	УК-6.1
Лидерство и управление конфликтами
	базовый

	47. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какие подходы способствуют саморазвитию и профессиональному росту?

1) чтение специализированной литературы;

2) редкое посещение тренингов и семинаров;

3) постоянное изучение новых инструментов и техник;

4) обращение внимания только на положительные отзывы;

5) обратная связь и рефлексия собственного опыта.
	135
	УК-6.1
Лидерство и управление конфликтами
	базовый

	48. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие 

Определите соответствие между разделами философии и предметом их изучения: 

1) Логика.                 

2) Этика.                   

3) Эстетика.              

4) Антропология.     

А) Мораль и нравственность.

Б) Чувственное отношение к действительности, философия искусства.

В) Сущность и существование человека.

Г) Законы и формы мышления.

Ответ:
	1Г2А3Б4В
	УК-6.2

Философия
	повышенный 

	49. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность действий для эффективного планирования и использования времени:

1) Определите конкретные сроки выполнения каждой задачи.

2) Следите за ходом выполнения задач и своевременно вносите корректировки.

3) Запишите все текущие задачи и цели.

4) Распределите задачи по критериям важности и срочности.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3412
	УК-6.2
Лидерство и управление конфликтами
	повышенный

	50. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какие показатели относятся к признакам физической подготовленности?

1) пульс, уровень кровоснабжения;

2) частота дыхания, артериальное давление; 

3) выносливость, сила, быстрота;

4) масса тела, рост.
	3
	УК-6.2
Физическая культура и спорт
	базовый

	51. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие 

Определите соответствие направлений в онтологии их отличительным признакам:

1) Материализм.           

2) Идеализм.                   

3) Объективный идеализм.                           

4) Дуализм.                     

А) Материя и сознание — это два самостоятельных начала.

Б) Материя первична по отношению к сознанию.

В) Сознание первично по отношению к материи.

Г) Мировой разум (Бог) первичен по отношению к материи.

Ответ:
	1Б2В3Г4А
	УК-6.3
Философия
	повышенный 

	52. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Соответствие между методиками и их назначением:
1) Матрица Эйзенхауэра.

2) Метод Pomodoro.

3) SMART-подход.

4) Self-tracking (самоотслеживание).

A) Регистрация и анализ собственной активности для улучшения продуктивности.

Б) Представление желаемого результата в мыслях для усиления мотивации.

В) Организация работы короткими промежутками с перерывами.

Г) Постановка чётких, достижимых и измеримых целей.

Д) Классификация задач по важности и срочности.

Ответ:
	1Д2В3Г4А
	УК-6.3

Лидерство и управление конфликтами
	базовый

	53. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что означает понятие «бич-волей»?

1) игра;

2) пляжный волейбол;

3) бросок мяча;

4) водное поло.
	2
	УК-7.1
Физическая культура и спорт
	базовый

	54. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Из предложенных вариантов ответов выберите тот, в котором указано физическое упражнение циклического характера:

1) плавание;

2) эстафета;

3) подтягивание на перекладине;

4) бег.
	4
	УК-7.1
Физическая культура и спорт
	повышенный

	55. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

При тренировочном беге на большие дистанции в медленном темпе у спортсменов развивается такое физическое качество как …

1) выносливость; 

2) мышечная сила;

3) быстрота;

4) гибкость.
	1
	УК-7.1
Физическая культура и спорт
	повышенный

	56. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Игровое время в баскетболе состоит из:

1) 4 периодов по 15 минут;

2) 4 периодов по 10 минут;

3) 4 периодов по 8 минут.
	2
	УК-7.2
Физическая культура и спорт
	повышенный

	57. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какое минимальное количество игроков должно быть в команде, при котором она допускается к игре в футбол?

1) не менее 8; 

2) не менее 7; 

3) не менее 6.
	3
	УК-7.2
Физическая культура и спорт
	повышенный

	58. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Краткосрочное уменьшение трудоспособности называется:

1) расслабление;

2) депрессия;

3) утомление;

4) стресс.
	3
	УК-7.3
Физическая культура и спорт
	базовый

	59. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Несколько упражнений, подобранных в определенном порядке для решения конкретной задачи, называется:

1) комплекс;

2) группа;

3) алгоритм;

4) подход.
	1
	УК-7.3
Физическая культура и спорт
	базовый 

	60. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Наиболее рациональный объем двигательной активности для студентов составляет — ….. в неделю:

1) 1–2 часа;

2) 3–5 часов;

3) 6–7 часов;

4) 8–10 часов.

	4
	УК-7.3
Физическая культура и спорт
	базовый

	61. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Крупномасштабная авария, которая приводит к тяжелым последствиям для человека, растительного и животного мира, изменяя условия среды существования, называется:

1) отказ;

2) инцидент;

3) катастрофа;

4) ущерб.
	3
	УК-8.1
Безопасность жизнедеятельности
	базовый

	62. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Электролитическое действие электрического тока на организм человека проявляется в следующем:

1) разрыв тканей организма вследствие электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара с тканевой жидкости и крови;

2) посредством раздражения и возбуждения живых тканей организма, а также нарушения внутренних биологических процессов;

3) разрыв тканей организма вследствие механического эффекта;

4) разложение органической жидкости, включая кровь, и нарушение ее физико-химического состава.
	4
	УК-8.1
Охрана труда и производственная безопасность
	базовый

	63. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какой уровень риска характеризует низкий уровень смертности, травматизма, инвалидности людей, который не влияет на экономические показатели предприятия, отрасли или государства?

1) приемлемый риск;

2) коллективный риск;

3) индивидуальный риск;

4) комбинированный риск.
	1
	УК-8.1
Охрана труда и производственная безопасность
	базовый

	64. 
	Прочитайте текст и установите последовательность
Расположите типы чрезвычайных ситуаций в порядке увеличения значимости, начиная с наименьшей:

1) Федерального характера.

2) Локального характера.

3) Муниципального характера.

4) Регионального характера.

5) Межрегионального характера.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	23451
	УК-8.2
Безопасность жизнедеятельности
	повышенный

	65. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Соответствие между описанием и их названием:
1) Опасный производственный фактор.

2) Вредный производственный фактор.

3) Работник.

4) Работодатель.

А) Лицо, выполняющее трудовые функции на основе трудового договора (контракта) с работодателем, обладающее трудовыми правами и несущее трудовые обязанности в соответствии с законодательством и условиями контракта.

Б) Негативный фактор, воздействие которого на человека приводит к травме или летальному исходу.

В) Фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого на работника при определённых условиях (интенсивность, длительность и т. д.) может вызвать профессиональное заболевание.

Г) Физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.

Ответ:
	1Б2В3А4Г
	УК-8.2
Охрана труда и производственная безопасность


	повышенный

	66. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какие средства защиты относятся к техническим?

1) спец одежда, обувь;

2) инструкции по технике безопасности;

3) респираторы;

4) ограждения, блокирующие, предохранительные устройства.
	4
	УК-8.2
Охрана труда и производственная безопасность
	базовый

	67. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между характеристиками травм и их видами: 

1) Закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их структуры.

2) Патологическое состояние, вызванное травматическим воздействием, при котором наблюдается стойкое и полное смещение суставных поверхностей относительно друг друга.

3) Полное или частичное повреждение целостности костей.

4) Травматическое повреждение мышц без нарушения их целостности.

А) Растяжение.
Б) Перелом.
В) Ушиб.

Г) Вывих.

Ответ:
	1В2Г3Б4А
	УК-8.3
Безопасность жизнедеятельности
	повышенный

	68. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Помещения производственного и складского назначения подразделяются на следующие категории по пожарной и взрывопожарной опасности:

1) Категория А.

2) Категория Б.

3) Категория В1–В4.

4) Категория Г.

5) Категория Д.

А) Пожароопасность.

Б) Повышенная взрыво-пожароопасность.

В) Умеренная пожароопасность

Г) Взрыво-пожароопасность.

Д) Минимальная пожароопасность.

Ответ:
	1Б2Г3А4В5Д
	УК-8.3
Охрана труда и производственная безопасность
	высокая

	69. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Основным документом, регулирующим права и обязанности работодателя и работника с ограниченными возможностями здоровья, является:

1) Трудовой кодекс РФ;

2) Гражданский кодекс РФ;

3) Уголовный кодекс РФ;

4) Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». 
	1
	УК-9.1
Организационное поведение
	базовый

	70. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Целью специальных мер доступности рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями является:

1) увеличение производительности труда здоровых сотрудников;

2) минимизация расходов предприятия;

3) обеспечение условий труда лицам с особыми потребностями;

4) выполнение требований контролирующих органов.
	3
	УК-9.1
Организационное поведение
	базовый

	71. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что означает доступная среда для лиц с ограниченными возможностями в организации?

1) только доступность зданий и сооружений;

2) доступность транспорта и дорог;

3) комплекс мер по обеспечению свободного перемещения, коммуникации и пользования услугами;

4) обязательная квота рабочих мест. 
	3
	УК-9.1
Организационное поведение
	базовый

	72. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какие важные моменты учитывают при разработке коммуникационной среды для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата?

1) узкие дверные проёмы;

2) многоуровневые лестницы без пандусов;

3) специальные кресла-коляски;

4) легкодоступные кнопки открывания дверей;

5) безбарьерные туалеты.
	345
	УК-9.1
Организационное поведение
	базовый

	73. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Соответствие между технологиями коммуникации и категорией лиц с ограниченными возможностями здоровья:

1) Человек с нарушением слуха.

2) Человек с нарушением зрения.

3) Человек с нарушением опорно-двигательного аппарата.

4) Человек с когнитивными расстройствами.

A) Коммуникативные панели, наглядные пособия.

Б) Голосовые помощники, адаптированные интерфейсы компьютеров.

В) Интерьер помещения с возможностью регулировки воздуха и температуры.

Г) Квалифицированный сурдопереводчик, текстовые мессенджеры.

Д) Безбарьерная среда, удобные средства передвижения.

Ответ:
	1Г2Б3Д4А
	УК-9.2
Организационное поведение
	базовый

	74. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какие практики способствуют успешной коммуникации в команде, состоящей из людей с разными типами ограничений здоровья?

1) создание неприспособленных помещений;

2) грамотное использование вспомогательных технических средств;

3) исключение сотрудников с особыми нуждами из важных совещаний;

4) проводить регулярные индивидуальные консультации и поддержку;

5) формулировка понятных и чётких инструкций.
	245
	УК-9.2
Организационное поведение
	базовый

	75. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность действий по подготовке к проведению встречи с человеком, использующим кресло-коляску:

1) предложите удобную высоту стола и расположение места встречи;

2) узнайте предпочтения участника относительно размещения;

3) заранее проверьте доступность помещения и наличие удобных путей перемещения;

4) назначьте сопровождающего, способного оказать помощь при необходимости.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2314
	УК-9.2
Организационное поведение
	повышенный

	76. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность рекомендаций для адаптации деловой презентации для аудитории с разным уровнем восприятия информации:

1) Используйте простые и понятные конструкции предложений.

2) Представляйте материал поэтапно, давая слушателям время усвоить информацию.

3) Применяйте иллюстрации и графики, облегчающие восприятие сложных моментов.

4) Периодически проверяйте понимание материала, задавая уточняющие вопросы.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	1324
	УК-9.2
Организационное поведение
	повышенный

	77. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает необходимость:

1) выбора рационального метода ценообразования продукции;

2) осуществления автоматизации производства;

3) создания условий высокопроизводительного труда;

4) проведения  маркетинговых  исследований.
	3
	УК-10.1
Экономика

	базовый



	78. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью:

1) прогнозирования прибыли и критического объема;

2) выявления цеховой и производственной себестоимости;

3) расчета экономии;

4) расчета цены продукции.
	1
	УК-10.1
Экономика

	базовый



	79. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

1) Определение финансового состояния. 

2) Оценка эффективности использования ресурсов. 

3) Стратегическое планирование. 

4) Оптимизация управления. 

А) Определение сильных и слабых сторон компании для улучшения ее позиций на рынке. Б) Прогнозирование будущих направлений деятельности и разработка планов для достижения целей. 

В) Выявление уязвимостей и резервов для повышения финансовой устойчивости. 

Г) Улучшение распределения имеющихся ресурсов для максимизации доходов.

Ответ:
	1В2Г3Б4А
	УК-10.1
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	базовый

	80. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные технико-экономические факторы:

1) улучшение использования природных ресурсов;

2) повышение технического уровня производства;

3) изменение размещения производства;

4) изменение качества сырья.
	2
	УК-10.2
Экономика

	базовый



	81. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между факторами и их влиянием на производительность труда:

1) Внедрение гибких графиков работы.
2) Улучшение организации труда.
3) Психологический климат в коллективе.
4) Автоматизация производственных процессов.
5) Повышение квалификации работников.
А) Повышение мотивации и сплоченности работников.
Б) Снижение утомляемости и повышение работоспособности.
В) Рационализация процессов и снижение потерь времени.
Г) Снижение доли ручного труда и увеличение объема выпуска.
Д) Повышение эффективности выполнения задач.
Ответ:
	1В2А3Б4Г5Д
	УК-10.2
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	повышенный



	82. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между видами износа основных производственных фондов и их характеристиками:

1) Моральный второго рода.
2) Полный износ.
3) Физический.
4) Частичный износ.
5) Моральный первого рода.
А) Возникает при необходимости модернизации оборудования.
Б) Оборудование не подлежит восстановлению или ремонту.
В) Является следствием естественного старения оборудования.
Г) Возникает в связи с удешевлением средств труда аналогичного назначения.
Д) Возникает в связи с появлением новых, более эффективных средств труда.

Ответ:
	1Г2Б3В4А5Д
	УК-10.2
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	повышенный



	83. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между видами инвестиций и их примерами:

1) Финансовые.
2) Социальные.
3) Реальные.
4) Венчурные.
5) Интеллектуальные.
А) Инвестирование в стартапы с высоким уровнем риска.
Б) Покупка акций других предприятий.
В) Вложения в улучшение условий труда и соцпакет.
Г) Приобретение нового оборудования.
Д) Разработка и внедрение инноваций.
Ответ:
	1Г2А3Б4В5Д
	УК-10.3
Экономика

	повышенный



	84. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите порядок действий при проведении анализа эффективности инвестиционных проектов:

1) Расчет показателей окупаемости и рентабельности.

2) Построение сценариев развития проекта.

3) Анализ рисков и неопределенностей.

4) Формулирование рекомендаций по реализации проекта.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2134
	УК-10.3
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	повышенный

	85. 
	Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Кто в правовом государстве является источником власти?

1) президент;

2) правительство;

3) государство;

4) народ.
	4


	УК-11.1
Правоведение
	базовый

	86. 
	Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Что такое «экстремизм»?

1) способность принимать экстренные меры;

2) приверженность к крайним взглядам;

3) приверженность к компромиссам;

4) антирелигиозное течение.
	2
	УК-11.1
Правоведение
	базовый

	87. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Правовой основой по проблемам противодействия любым формам экстремизма и терроризма является:

1) Конституция РФ;

2) Гражданский кодекс РФ;

3) Федеральный Закон РФ «О борьбе с терроризмом»; 

4) Семейный кодекс РФ.
	13
	УК-11.1
Правоведение
	повышенный

	88. 
	Прочитайте текст и выберите правильный ответ

К взысканиям, которые предусмотрены за совершение коррупционных действий, независимо от их тяжести относятся:

1) дисциплинарные взыскания в виде выговора, строго выговора либо же увольнения;

2) понижение в должности либо же снижение чина, классности;

3) отмена выплаты премии.
	1
	УК-11.2
Правоведение
	базовый

	89. 
	Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Какие цели преследует терроризм?

1) устрашение населения;

2) защита населения от угроз физической расправы;

3) установление мира во всем мире;

4) обучение способам мирного сосуществования.
	1
	УК-11.2
Правоведение
	базовый

	90. 
	Прочитайте текст и установите соответствие

Соотнесите названия групп причин возникновения экстремизма с их содержанием:

1) Кризис традиционной системы управления; политические и социально-экономические реформы власти в ситуации кризиса; обострение политической борьбы.

2) Резкое критическое падение уровня жизни определенной социальной группы, понижение ее социального статуса и связанных с ним реальных прав и свобод в данной социальной системе.

3) Чувства и настроения, поведенческие установки, непосредственно мотивирующие экстремистские действия.

4) Формирование экстремистской идеологии в результате острого кризиса традиционной, официальной идеологии; утрата официальной идеологией способности выполнять функции стабилизации социальной системы.

А) Социально-экономические.

Б) Политические.

В) Идеологические. 

Г) Психологические.
Ответ:
	1Б2А3Г4В
	УК-11.3
Правоведение
	повышенный

	91. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите указанные ниже нормативные правовые акты в порядке убывания их юридической силы:

1) Законы субъектов федерации. 

2) Федеральные конституционные законы.

3) Конституция РФ.

4) Федеральные законы.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3241
	УК-11.3
Правоведение
	повышенный

	92. 
	Прочитайте текст и выберите правильные ответы

К мерам по профилактике коррупции относятся:

1) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

3) сотрудничество государства с общественными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;

4) организация и осуществление внутреннего контроля;

5) предъявление квалификационных требований претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами.
	125
	УК-11.3
Правоведение
	базовый

	93. 
	Прочитайте текст и выберите правильный ответ

Согласно основному уравнению молекулярно-кинетической теории (МКТ) идеального газа, давление газа на стенки сосуда зависит от:

1) химического состава газа;

2) средней кинетической энергии поступательного движения молекул и их концентрации;

в) размера молекул;

г) формы молекул.
	2


	ОПК-1.1
Физика

	базовый

	94. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Момент инерции тонкостенного однородного цилиндра массой m и радиусом R относительно оси симметрии определяется по формуле:

1) 
[image: image1.wmf]2

mR

;
2) 
[image: image2.wmf]2

2

mR

;
3) 
[image: image3.wmf]2

5

,

0

mR

×

;
4) 
[image: image4.wmf]2

25

,

0

mR

×

.
	1
	ОПК-1.1
Теоретическая механика
	базовый

	95. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Первое начало термодинамики представляет собой закон сохранения:

1) импульса;

2) энергии;

3) массы;

4) электрического заряда.
	2


	ОПК-1.2

Физика
	базовый

	96. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какое из математических соотношений является определением закона Ома для участка цепи?

1) 
[image: image5.wmf]t

q

I

=

 ;

2) 
[image: image6.wmf]R

U

I

=

; 

3) 
[image: image7.wmf]U

P

I

=

 ;   

4) I = e ( n ( (( S.
	2
	ОПК-1.3
Электротехника, электроника и автоматика
	повышенный

	97. 
	Прочитайте текст и установите последовательность 

Укажите последовательность решения задачи равновесия плоской системы сил:

1) Выбрать объект, равновесие, которого необходимо рассмотреть.

2) Заменить связи соответствующими реакциями.

3) Составить соответствующие уравнения равновесия.

4) Решить полученную систему уравнений.

5) Выполнить проверку решения.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	12345
	ОПК-1.3
Теоретическая механика
	повышенный

	98. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

При решении задач динамики кинетическая энергия тел определяется по различным формулам для различных видов движения. Соотнесите предложенные формулы с конкретными случаями движения:

1) Поступательное движение.

2) Вращательное движение.

3) Плоскопараллельное движение.

А) 
[image: image8.wmf]2

2

mV

T

=

;
Б) 
[image: image9.wmf]2

2

w

I

T

=

;
В) 
[image: image10.wmf]2

2

2

2

w

C

C

I

mV

T

+

=

.
	1А2Б3В
	ОПК-1.4
Теоретическая механика
	повышенный

	99. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

При изучении объекта реальной действительности можно создать:
1) одну единственную модель;

2) несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные признаки объекта;

3) одну модель, отражающую совокупность признаков объекта;

4) точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения;

5) вопрос не имеет смысла.
	2
	ОПК-1.5
Моделирование процессов и систем
	базовый

	100. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какие типы моделей используются для анализа системы на разных уровнях детализации? 

1) только физические модели; 

2) только математические модели; 

3) концептуальные, логические и физические модели; 

4) только текстовые описания.
	2
	ОПК-1.6
Моделирование процессов и систем
	базовый

	101. 
	Прочитайте текст и установите последовательность
Процесс обучения контроллера как составной части системы управления:

1) Обучение контроллера (управляющей сети).

2) Выбор конфигурации управляющей сети.

3) Получение данных для обучения.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	231
	ОПК-1.6
Многоуровневые системы управления
	повышенный 

	102. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Команда, у которой действия выполняются после проверки условия, называется ...

1) командой цикла;

2) командой ветвления;

3) простой командой;

4) процедурой.
	2
	ОПК-2.1
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	103. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Как обозначается компонент "рисунок"?

1) Bevet;

2) Shape;

3) Image;

4) Splitter.
	3
	ОПК-2.1
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	104. 
	Прочитайте текст, выберите один правильный ответ

Завершающая модуль команда…

1) end;

2) begin;

3) begin…end;

4) var.
	1
	ОПК-2.1
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	105. 
	Прочитайте текст, выберите один правильный ответ

Файл, расположенный на внешнем устройстве, называется?

1) текстовый файл;

2) запись в файл;

3) физическими файлами;

4) тип данных.
	3
	ОПК-2.1

Численные методы
	базовый

	106. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что такое условный оператор?

1) специальные конструкции языка, которые рассматриваются компилятором как образцы для создания других элементов программы;

2) программа, расширяющая возможности программного пакета;

3) оператор, который позволяет проверить некоторые условия и в зависимости от результатов проверки выполнить то или иное действие;

4) выражение имеющие одно из двух возможных значений.
	3
	ОПК-2.2
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	107. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Предназначено для создания и редактирования текста программы – …

1) подпрограмма;

2) окно кода;

3) текстовый файл;

4) массив.
	3
	ОПК-2.2
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	108. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Каким словом объявляется переменная?

1) const;

2) var;

3) begin;

4) end.
	2
	ОПК-2.2
Численные методы
	базовый

	109. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Файл, не содержащий ни одного элемента, называется:

1) полным;

2) пустым;

3) не существующим;

4) не полным.
	2
	ОПК-2.2
Численные методы
	базовый

	110. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Жизненный цикл изделия — это…..

1) совокупность процессов (этапов);

2) совокупность процессов (этапов), выполняемых от момента выявления потребностей общества в данном изделии;

3) совокупность процессов (этапов), выполняемых от момента выявления потребностей общества в данном изделии до момента удовлетворения этих потребностей;

4) совокупность процессов (этапов), выполняемых от момента выявления потребностей общества в данном изделии до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации этого изделия.
	4
	ОПК-3.1
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	базовый

	111. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что такое CALS-технологии?

1) технологии для стандартизованного представления данных о продукте в рамках жизненного цикла продукта;

2) технологии для организации стандартизованного обмена данными о продукте в рамках жизненного цикла продукта;

3) технологии организации стандартизованного взаимодействия программных продуктов участников жизненного цикла продукта;

4) технологии организации непрерывной информационной поддержки процессов жизненного цикла продукта.
	4
	ОПК-3.1
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	базовый

	112. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какими факторами обусловлена важность учета экологических ограничений?

1) улучшением репутации компании на рынке;

2) возможностью полного отказа от переработки отходов;

3) риском штрафов и санкций государственных органов;

4) обязанностью защиты здоровья работников и окружающей среды.

Ответ:
	134
	ОПК-3.2
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	базовый

	113. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Фактором ограничения социальной ответственности организации может выступать:

1) диверсификация бизнеса;

2) подготовка трудовых ресурсов;

3) финансирование непрофильных направлений бизнеса;

4) обучение и повышение компетентностей персонала.
	3
	ОПК-3.2
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	базовый

	114. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Укажите этап, в котором происходит построение диаграммы процесса верхнего уровня:

a) рисование дуги управления;

б) определение основного бизнес-процесса;

в) построение контекстной диаграммы;

г) функциональная декомпозиция каждого процесса, с помощью детализирующих диаграмм.
	3
	ОПК-3.2
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	базовый

	115. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов разработки и внедрения программы управления ресурсосбережением в правильной последовательности:

1) Оценка текущих уровней энергопотребления и выброса загрязнений.

2) Утверждение программы руководством компании.

3) Анализ возможных мер энергосбережения и оценка их влияния на бизнес-процессы.

4) Мониторинг результатов реализации мероприятий и контроль экономии.

5) Постановка цели и определение ожидаемых эффектов.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	51324
	ОПК-3.3
Бухгалтерский учет и налогообложение
	повышенный

	116. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов процедуры налогового аудита:

1) Проверка правильности оформления первичной документации.

2) Составление отчета и рекомендации по устранению нарушений.

3) Сбор необходимых документов и подготовка к проверке.

4) Выявление расхождений в расчетах и декларациях.

5) Оформление акта проверки и передача его заказчику.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	31425
	ОПК-3.3
Бухгалтерский учет и налогообложение
	повышенный

	117. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Соответствие между обязательствами и способами погашения задолженности:
1) Кредиторская задолженность поставщикам.

2) Долгосрочные займы и кредиты.

3) Резервы предстоящих расходов.

4) Обязательства по оплате труда персонала.

А) Оплата заработной платы работникам.

Б) Погашение долга денежными средствами банку или инвестору.

В) Отражение резервов на ремонт оборудования или выплату отпускных.

Г) Выплата аванса исполнителю по договору поставки товара.

Д) Расчёт с поставщиками за приобретённые товары или услуги.

Ответ:
	1Д2Б3В4А
	ОПК-3.3
Бухгалтерский учет и налогообложение
	базовый

	118. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Для чего предназначен компонент Splitter?

1) список действия;

2) быстрая кнопка;

3) граница;

4) метка.
	3
	ОПК-4.1

Программирование и алгоритмизация
	базовый

	119. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Для чего предназначен компонент SpeedButton?

1) быстрая кнопка;

2) менеджер действий;

3) полоса меню;

4) граница.
	1
	ОПК-4.1
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	120. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Программы, в которых команды выполняются последовательно друг за другом, называются.....

1) линейными;

2) разветвляющимися;

3) циклическими;

4) вспомогательными.
	1
	ОПК-4.2
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	121. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Последовательность действий, допустимых для исполнителя, – это…..

1) программа;

2) алгоритм;

3) команда;

4) система команд.
	2
	ОПК-4.2
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	122. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Графический способ описания алгоритма – это ...

1) программа;

2) блок-схема;

3) алгоритм;

4) словесно-пошаговая запись.
	2
	ОПК-4.3
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	123. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Тип, описывающий устройства объектов…

1) объект;

2) класс;

3) цикл;

4) массив.
	2
	ОПК-4.4
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	124. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что означает Width?

1) иконка;

2) шрифт;

3) вид границы;

4) ширина формы.
	4
	ОПК-4.5
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	125. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Для чего предназначен компонент MaskEdit?

1) специальный текстовый редактор;

2) многострочный текстовый редактор;

3) список множественного выбора;

4) полоса меню.
	1
	ОПК-4.6
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	126. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют ..…

1) полный набор графических примитивов графического редактора;

2) среду графического редактора;

3) перечень режимов работы графического редактора;

4) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором.
	2
	ОПК-5.1
Компьютерная графика
	базовый

	127. 
	Прочитайте текст и установите последовательность
Прочитайте текст и установите последовательность этапов аккредитации испытательной лаборатории:

1) Проведение инспекционного контроля.

2) Экспертиза представленных документов.

3) Выдача аттестата аккредитации.

4) Подача заявки на аккредитацию.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	4231
	ОПК-5.2
Метрология, стандартизация и сертификация
	базовый

	128. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Сетка, которую на экране образуют пиксели, называют ..…

1) видеопамять;

2) видеоадаптер;

3) растр;

4) дисплейный процессор.
	3
	ОПК-5.3
Компьютерная графика
	базовый

	129. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между термином и его описанием:  

А) Декларация о соответствии.  

Б) Лицензирование.  

В) Система менеджмента качества.  

Г) Единство измерений.  

1) Состояние, при котором результаты измерений выражены в узаконенных единицах.  

2) Документальное подтверждение соответствия продукции техническим регламентам.  

3) Предоставление разрешения на осуществление определенной деятельности.  

4) Стандарт ISO 9001 и связанные процессы управления качеством.

Ответ:
	А2Б3В4Г1
	ОПК-5.3
Метрология, стандартизация и сертификаци
	базовый

	130. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ 

Из объектов патентных прав, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, секретными могут быть:

1) полезные модели;

2) промышленные образцы;

3) изобретения;

4) любые объекты патентных прав.
	3
	ОПК-5.4
Патентоведение
	базовый

	131. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ 

Для установления условия патентоспособности «новизна» для изобретений и промышленных образцов в уровень техники включаются:

1) любые сведения, ставшие известными в мире до даты приоритета изобретения;

2) любые сведения, ставшие известными в России до даты приоритета изобретения;

3) любые сведения, ставшие доступными в России до даты приоритета изобретения;

4) любые сведения и факты.
	1
	ОПК-5.4
Патентоведение
	базовый

	132. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между объектами интеллектуальной собственности и сроками их правовой охраны:

А) Авторское право на произведение науки. 

Б) Патент на изобретение. 

В) Право на товарный знак. 

Г) Смежные права на исполнение. 

1) В зависимости от условий договора.

2) 20 лет с даты подачи заявки.

3) 10 лет с даты регистрации.

4) в течение жизни автора и 70 лет после его смерти.

Ответ:
	А4Б2В3Г1
	ОПК-5.5
Патентоведение
	базовый

	133. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между видами прав на интеллектуальную собственность и их характеристиками:

А) Исключительное право. 

Б) Личные неимущественные права. 

В) Иные права. 

Г) Право на получение патента. 

1) Право автора на имя, на защиту от искажения произведения.

2) Право использовать объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

3) Право подать заявку на получение патента на изобретение.

4) Право на вознаграждение за использование объекта интеллектуальной собственности.

Ответ:
	А2Б1В4Г3
	ОПК-5.5
Патентоведение
	базовый

	134. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ 

Распорядительными документами являются: 

1) приказ и распоряжение;

2) справка и акт;

3) протокол и решение;

4) заявление и служебная записка.
	3
	ОПК-6.1
Делопроизводство на предприятии
	базовый

	135. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Прочитайте текст и установите последовательность обработки входящего документа:

1) Рассмотрение документов руководством.

2) Предварительное рассмотрение службой делопроизводства.

3) Регистрация.

4) Первичная обработка.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2431
	ОПК-6.1
Делопроизводство на предприятии
	базовый

	136. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие 

Установите соответствие между термином и его описанием:

1) Делопроизводство.  

2) Документ.  

3) Документирование.  

4) Документооборот.  

А) Сфера деятельности, связанная с процессом создания документов и организацией работы с ними.   

Б) Официальный носитель информации, имеющий реквизиты.  

В) Процесс записи информации на материальный носитель по установленным правилам 

Г) Процесс движения документов в организации от момента создания до отправки или завершения.

Ответ:
	1А2Б3В4Г
	ОПК-6.1
Делопроизводство на предприятии
	повышенный

	137. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Инновационный процесс является…

1) сложным, затратным, с низкой окупаемостью затрат;

2) прогнозируемым, с высокой окупаемостью затрат;

3) цикличным, с простой реализацией, отличается низкой себестоимостью;

4) неопределенным, многовариантным, вероятностным. 
	4
	ОПК-6.2
Введение в специальность
	базовый

	138. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Эффективность взаимодействия стадий инновационного цикла обеспечивается:

1) многообразием организационных форм и экономических механизмов;

2) единообразием организационных форм и многообразием экономических механизмов;

3) многообразием организационных форм и единообразием экономических механизмов;

4) единообразием организационных форм и экономических механизмов. 
	1
	ОПК-6.2
Введение в специальность
	базовый

	139. 
	Прочитайте текст, запишите правильный ответ

Полный инновационный цикл состоит из следующих стадий:

1)
зарождение идеи, фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки, освоение промышленного производства, распространение и использование новой продукции;

2)
прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки, освоение промышленного производства, распространение и использование новой продукции; 

3)
фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки.
	1
	ОПК-6.2
Введение в специальность
	базовый

	140. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Единичный импульс применяют для снятия:

1) временной характеристики системы;

2) импульсной переходной характеристики системы;

3) переходной характеристики системы.
	2
	ОПК-6.2
Теория автоматического управления
	базовый

	141. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Алгебраические критерии устойчивости - это:

1) критерии Ляпунова;

2) критерии Найквиста и Михайлова;

3) критерии Гурвица и Рауса.
	3
	ОПК-6.2
Теория автоматического управления
	базовый

	142. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какие типы электростанций в отношении источника энергии относят к традиционным?  

1) тепловые;

2) геотермальные;

3) ветровые;

4) гидравлические;

5) парогазовые.
	1
	ОПК-7.1
Энергетика производства
	базовый

	143. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Одним из основных направлений защиты атмосферного воздуха от техногенного воздействия является:

1) отказ от малоотходных технологий;

2) очистка газопылевых выбросов от вредных примесей;

3) внедрение ресурсоёмких технологий;

4) полная герметизация технологического оборудования.
	2
	ОПК-7.1
Энергетика производства
	базовый

	144. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

В какое состояние согласно 2-му закону термодинамики замкнутая система самопроизвольно переходит?

1) из одного теплового состояние в другое с равной степенью вероятности;

2) из невероятного состояния к вероятному состоянию;

3) из маловероятного состояния к еще более маловероятному состоянию;

4) из менее вероятного состояния в более вероятное состояние.
	4
	ОПК-7.2
Энергоэкологическая безопасность
	повышенный

	145. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Обеспечение экологической безопасности – это …..

1) выбор в принятии решения по обеспечению безопасности защищаемого объекта;

2) любая деятельность на защищаемом объекте, направленная на исключение вредного экологического воздействия на сам объект и на окружающую его среду;

3) процесс выявления экологических опасностей, их динамики, осознание степени влияния на защищаемый объект;

4) систематическое использование информации для определения источников экологической опасности и оценки риска, связанного с экологическими опасностями.
	2
	ОПК-7.2
Энергоэкологическая безопасность
	базовый

	146. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Чему пропорциональны потери мощности в проводе или кабеле?

1) напряжению;

2) сопротивлению;

3) силе тока;

4) времени.
	2
	ОПК-7.2
Энергоснабжение производства в отрасли
	повышенный

	147. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Согласно какому закону проводники электрических сетей от проходящего по ним току нагреваются?

1) Джоуля-Ленца;

2) Кирхгофа;

3) Ома;

4) Ампера.
	1
	ОПК-7.2
Энергоснабжение производства в отрасли
	повышенный

	148. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

 Комплексные системы безопасности объектов различного назначения и различной значимости – это …..

1) автоматизированные иерархические сложные системы

2) проектируемые для конкретного объекта специализированные сложные организационно-технические системы, состоящие из технических подсистем и технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от нормированных угроз различной природы возникновения и характера проявления

3) система контроля условий, способных вызвать изменение экологического состояния объекта

4) все вышеперечисленное.
	2
	ОПК-7.3
Энергоэкологическая безопасность
	базовый

	149. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Как называется насос, рабочим органом которого является сопло? 

1) центробежный насос;

2) вихревой насос;

3) струйный насос;

4) поршневой насос.
	3
	ОПК-7.3
Энергетика производства
	повышенный

	150. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между видами затрат и их классификацией:

1) Коммунальные платежи.
2) Реклама.
3) Сдельная заработная плата работников.
4) Расходы на сырье и материалы.
5) Арендная плата.
А) Условно-переменные.
Б) Постоянные.
В) Переменные.
Г) Условно-постоянные.
Д) Переменные.

Ответ:
	1А2Д3В4Б5Г
	ОПК-8.1

Экономика
	повышенный



	151. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Основная цель логистики заключается в обеспечении:

1) высокого уровня качества товара;

2) максимизации прибыли производителя;

3) своевременной доставки нужного количества товаров потребителю;

4) повышения узнаваемости бренда.
	3
	ОПК-8.1

Логистика
	базовый

	152. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Соответствие между типом затрат и описанием категории затрат:
1) Прямые материальные затраты.

2) Косвенные трудовые расходы.

3) Основные производственные расходы.

4) Накладные расходы.

А) Заработная плата сотрудников, непосредственно занятых изготовлением продукта.

Б) Материалы, используемые исключительно для изготовления конкретной продукции.

В) Затраты, возникающие в результате обслуживания и ремонта производственного оборудования.

Г) Издержки, включающие аренду помещений, коммунальные платежи и охрану труда.

Д) Все виды издержек, относящихся непосредственно к процессу выпуска основной продукции.

Ответ:
	1Б2А3Д4Г
	ОПК-8.1
Бухгалтерский учет и налогообложение
	базовый

	153. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов финансирования проекта расширения производственной инфраструктуры:

1) Оценка эффективности инвестиций.

2) Поиск источников финансирования.

3) Разработка бизнес-плана.

4) Реализация инвестиционного проекта.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3124
	ОПК-8.2
Стратегическое управление
	повышенный

	154. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Что такое бизнес-план?

1) финансовый отчет предприятия за год;

2) подробный план реализации бизнес-идеи, описывающий все аспекты предприятия;

3) маркетинговая стратегия предприятия;

4) списочный состав сотрудников предприятия и их зарплатный фонд.
	2
	ОПК-8.2

Бизнеспланирование
	базовый

	155. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что такое SWOT-анализ?

1) анализ финансовой отчетности предприятия;

2) анализ конкурентной среды на рынке;

3) анализ сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз внешней среды;

4) анализ потребностей потребителя.
	3
	ОПК-8.2
Анализ и управленческий учет
	базовый

	156. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите порядок выполнения следующих действий при подготовке анализа:

1) Оценка финансового состояния.

2) Выбор методов анализа.

3) Формирование исходных данных.

4) Разработка рекомендаций по улучшению.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2314
	ОПК-8.3
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	повышенный

	157. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов эффективного управления запасами на производстве:

1) Определение оптимального уровня страхового запаса.

2) Оценка текущего уровня запасов.

3) Выбор поставщика, обеспечивающего стабильные поставки.

4) Разработка плана своевременных пополнений запасов.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2134
	ОПК-8.3

Логистика
	повышенный

	158. 
	Прочитайте текст и установите последовательность
Расположите в правильной последовательности шаги финансового планирования:

1) Прогнозирование доходов.

2) Анализ точки безубыточности.

3) Оценка необходимого финансирования.

4) Планирование расходов.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2413
	ОПК-8.3
Бизнеспланирование
	повышенный

	159. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность процесса электронного документооборота:

1) Архивное хранение.

2) Обработка документов в системе.

3) Создание документа.

4) Передача контрагенту.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3241
	ОПК-8.3
Основы документооборота промышленных предприятий
	базовый

	160. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какой элемент системы управления преобразует физическую величину в электрический сигнал?

1) реле;

2) датчик; 

3) сервопривод;

4) HMI-панель.
	2
	ОПК-9.1

Средства автоматизации и управления
	базовый

	161. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Как при прямых измерениях получают искомое значение физической величины?

1) экспериментальным путём; 

2) на основании измерений других физических величин;

3)  непосредственно; 

4) с применением технических средств измерения.
	3
	ОПК-9.1
Инновационные средства измерения в технологических процессах
	базовый

	162. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Измерительная задача – это задача, заключающаяся в определении значения физической величины путём её измерения…

1) с требуемой точностью; 

2) в данных условиях измерений;

3) с требуемой точностью в данных условиях измерений; 

4) в данных условиях с известной погрешностью. 
	1
	ОПК-9.1
Инновационные средства измерения  в технологических процессах
	базовый

	163. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какой тип датчика может использоваться для измерения уровня жидкости?

1) тензодатчик;

2) емкостной датчик; 

3) фотоэлектрический датчик;

4) индуктивный датчик.
	2
	ОПК-9.2
Средства автоматизации и управления
	повышенный

	164. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Чем понижают давление газа?

1) выключением вентиляционных установок;

2) автотрансформаторами;

3) редукторами;

4) датчиками давления.
	3
	ОПК-9.2
Средства автоматизации и управления
	повышенный

	165. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Для чего применяется потенциометрический датчик?

1) измерения сопротивления;

2) измерения перемещения;

3) измерения тока;

4) измерения напряжения;

5) измерения уровня.
	2
	ОПК-9.2
Инновационные средства измерения технологических процессах
	повышенный

	166. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какой элемент системы управления обеспечивает обратную связь по положению?

1) термопара;

2) расходомер; 

3) манометр;

4) энкодер. 
	4
	ОПК-9.3
Средства автоматизации и управления
	повышенный

	167. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Сколько слоев намотки используется в потенциометрическом датчике?

1) один;

2) два;

3) три; 

4) неограниченное количество.
	1
	ОПК-9.3
Инновационные средства измерения в технологических процессах
	повышенный

	168. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

К техническим средствам контроля пожарной безопасности относится:

1) пожарная сигнализация;

2) пропускной режим;

3) пост охраны;

4)  визуальная проверка. 
	1
	ОПК-10.1

Безопасность жизнедеятельности
	базовый

	169. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Экологическая емкость экосистемы – это ..…

1) водохранилище;

2) рыбоводный пруд;

3) тропический дождевой лес;

4) картофельное поле. 
	2
	ОПК-10.2

Энергоэкологическая безопасность
	базовый

	170. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Укажите последовательность действий при измерении уровня шума в производственном помещении:

1) Выявляют наиболее шумное оборудование.

2) Измеряют спектры шума на рабочих местах.

3) Определяют время за смену, в течение которого работающий подвергается воздействию шума.

4) Сравнивают значение измеренных уровней шума со значениями предельного спектра по санитарным нормам.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	1234
	ОПК-10.3
Безопасность жизнедеятельности
	повышенный

	171. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Типы загрязнений окружающей среды по природе загрязнителя:

1) глобальное;
2) химическое;
3) биологическое;
4) естественное;
5) антропогенное;
6) физическое.
	236
	ОПК-10.3

Энергоэкологическая безопасность
	базовый

	172. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между частными методами инженерной безопасности, применяемыми на производстве, и источниками опасностей, от которых они защищают: 

1) Герметизация.

2) Ограждение.

3) Ионизация воздуха.

4) Амортизация и демпфирование. 

А) Утечка газов и загрязнение ими атмосферы.
Б) Движущиеся части механизмов.
В) Статическое электричество.

Г) Вибрация.

Ответ:
	1А2Б3В4Г
	ОПК-10.4
Безопасность жизнедеятельности
	повышенный

	173. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Основное мероприятие по борьбе с кислотными дождями..…

1) экологически безопасный транспорт;
2) сокращение кислотообразующих веществ в выбросах;
3) установка фильтров для очистки газообразных веществ;
4) применение альтернативных источников энергии.
	2
	ОПК-10.4
Энергоэкологическая безопасность
	базовый

	174. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между типами устройств защитного отключения, и их назначением: 

1) Реагирующие на потенциал корпуса относительно земли.

2) Реагирующие на ток замыкания на землю.

3) Реагирующие на ток нулевой последовательности.

А) Устранение опасности поражения людей током при возникновении на корпусе повышенного потенциала
Б) Устранение опасности электропоражения при прикосновении к заземленному корпусу в период замыкания на него фазы.
В) Устранение поражения током, возникающего при глухом замыкании одной ли двух фаз на землю, в том числе при замыкании фазы на заземленный корпус.

Ответ:
	1А2Б3В
	ОПК-10.5

Безопасность жизнедеятельности
	повышенный

	175. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Водопользование водных объектов, осуществляемое гражданами для удовлетворения их нужд бесплатно, это ..…

1) частичное водопользование;

2) специальное водопользование;

3) особое водопользование;

4) общее водопользование.
	4
	ОПК-10.5

Энергоэкологическая безопасность
	базовый

	176. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Как называется средство измерений для обнаружения физических свойств объекта, то есть - наличия измеряемой физической величины?

1) мера;

2) индикатор;

3) измерительный прибор;

4) измерительная система.
	2
	ОПК-11.1

Электротехника, электроника и автоматизация
	базовый

	177. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Как называются приборы, которые дают мгновенное значение измеряемой величины в режиме реального времени?

1) сигнализирующими;

2) регистрирующими;

3) интегрирующими;

4) показывающими.
	4
	ОПК-11.1
Инновационные средства измерения в технологических процессах
	базовый

	178. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Как называется область значений величины измерительного прибора, в пределах которых нормированы допускаемые пределы погрешности измерений?

1) диапазон измерений;

2) диапазон показаний;

3) цена деления шкалы;

4) длина деления шкалы.
	1
	ОПК-11.1
Инновационные средства измерения в технологических процессах
	базовый

	179. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность этапов разработки стандартов организации:

1) Разработка проекта стандарта.

2) Планирование предстоящих работ.

3) Изучение области стандартизации.

4) Утверждение стандарта.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2314
	ОПК-11.2
Метрология, стандартизация и сертификация
	базовый

	180. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Прочитайте текст и установите последовательность этапов первичной поверки средств измерений:

1) Внесение записи в паспорт средства измерений.

2) Проведение метрологических испытаний.

3) Приемка средства измерений после ремонта.

4) Подготовка к поверке.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	4321
	ОПК-11.2
Метрология, стандартизация и сертификация
	базовый

	181. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между термином и его описанием:  

1) Основополагающий стандарт.  

2) Отраслевой стандарт.

3) Предварительный стандарт.  

4) Стандарт предприятия.  

А) Документ, устанавливающий общие принципы для целой отрасли.  

Б) Нормативный документ, разрабатываемый для перспективных технологий.  

В) Стандарт, обязательный только в рамках конкретной организации.  

Г) Документ, определяющий базовые требования ко всем стандартам.

Ответ:
	1Г2А3Б4В
	ОПК-11.2
Метрология, стандартизация и сертификация
	базовый

	182. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие 

1) Метод исследования характеристик технологического процесса изготовления литых заготовок на базе моделей.

 2) Модель, имитирующая взаимосвязи между ключевыми параметрами технологического процесса изготовления литых заготовок и реализованная в виде программного кода на базе некоторого алгоритмического языка программирования. 

3) Физические процессы, протекающие в рамках технологии изготовления литых заготовок. 

А) Моделирование.

Б) Объект моделирования. 

В) Компьютерная модель.

Г) Отливка. 

Ответ:
	1А2В3Б
	ОПК-11.3

Моделирование процессов и систем
	высокий

	183. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

1) Выбор метода решения.

2) Реализация модели.

3) Анализ полученной информации.

4) Проверка адекватности реальному объекту. 

А) На этом этапе устанавливаются окончательные параметры моделей с учетом условия функционирования объекта.

Б) Сопоставляется полученное и предполагаемое решение, проводится контроль погрешности моделирования.

В) После разработки алгоритма пишется программа, которая отлаживается, тестируется для получения решения нужной задачи.

Г) Определение цели анализа и пути ее достижения и выработка общего подхода к исследуемой проблеме. 

Д) Результаты, полученные с помощью модели, либо сопоставляются с имеющейся об объекте информацией, либо проводится эксперимент и его результаты сопоставляются с расчётными. 

Ответ:
	1А2В3Б4Д
	ОПК-11.3
Моделирование процессов и систем
	высокий

	184. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Как называется датчик, принцип действия которого основан на свойстве проводников и полупроводников изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры?

1) терморезистор;

2) емкостной датчик;

3) индуктивный датчик;

4) тензодатчик.
	1
	ОПК-11.3

Инновационные средства измерения в технологических процессах
	повышенный

	185. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Прочитайте текст и установите последовательность обработки служебной записки:

1) Подписание руководителем.

2) Направление на исполнение.

3) Оформление.

4) Регистрация.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3412
	ОПК-12.1

Делопроизводство на предприятии
	базовый

	186. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Прочитайте текст и установите последовательность приказа об утверждении:

1) Утверждение руководителем.

2) Согласование с заинтересованными сторонами.

3) Разработка проекта.

4) Ознакомление сотрудников.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3214
	ОПК-12.1
Делопроизводство на предприятии
	базовый

	187. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Векторное изображение — это ..…

1) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, одинаковых по размеру;

2) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов;

3) массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в узлах регулярной сетки;

4) нет правильного ответа.
	2
	ОПК-12.2
Компьютерная графика
	базовый

	188. 
	Прочитайте текст и исключите лишний ответ
Недостатки векторной графики:

1) при увеличении или уменьшении объектов толщина линий может быть задана постоянной величиной, независимо от реального контура;

2) сложная трассировка растра;

3) не каждый объект может быть легко изображен в векторном виде;

4) спецификации векторных форматов намного сложнее таковых для растровой графики.
	1
	ОПК-12.2
Компьютерная графика
	базовый

	189. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Прочитайте текст и установите последовательность формирования дела:

1) Передача в архив.

2) Оформление заголовка дела.

3) Проверка комплектности документов.

4) Формирование номенклатуры дел.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	4321
	ОПК-12.3
Делопроизводство на предприятии
	базовый

	190. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

1) Возможность получения новых знаний об исследуемом объекте. 

2) Оценивается степенью совпадения значений характеристик, реального объекта и значений этих характеристик, полученных с помощью моделей.

3) Способность отражать нужные свойства объекта с погрешностью не выше заданной. 

А) Точность. 

Б) Потенциальность. 

В) Стабильность. 

Г) Адекватность.

Ответ: 
	1Б2Г3А
	ОПК-12.4

Введение в специальность
	повышенный

	191. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между термином и его характеристикой

1) Передает входное воздействие без искажения, но при этом задерживает его на некоторую величину, т.е. выходная величина по отношению к входной запаздывающую на величину t.

2) Устройство преобразует, контролирует или управляет величину, удобную для передачи и обработки.

3) Устройство, в котором энергии того или иного вида, преобразуют в механическую энергию.

А) Датчики.

Б) Запаздывающее звено.

В) Двигатели.

Ответ:
	1Б2А3В 
	ОПК-12.4
Введение в специальность
	высокий

	192. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие 

Установите соответствие между термином и его характеристикой

1) Метод исследования характеристик технологического процесса изготовления литых заготовок на базе моделей.

2) Модель, имитирующая взаимосвязи между ключевыми параметрами технологического процесса изготовления литых заготовок и реализованная в виде программного кода на базе некоторого алгоритмического языка программирования. 

3) Физические процессы, протекающие в рамках технологии изготовления литых заготовок. 

А) Моделирование. 

Б) Объект моделирования. 

В) Компьютерная модель.

Г) Отливка. 

Ответ:
	1А2В3Б
	ОПК-12.5
Введение в специальность
	высокий

	193. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Импульсные системы автоматического управления делят на следующие части:

1) непрерывную и цифровую;

2) непрерывную и импульсную;

3) непрерывную и импульсную переходную.
	2
	ОПК-13.1
Теория автоматического управления
	базовый

	194. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Импульсный реальный элемент состоит из:

1) импульсного идеального элемента и формирующего элемента;

2) импульсного идеального элемента и реальной части;

3) импульсного идеального элемента и преобразователя.
	1
	ОПК-13.1
Теория автоматического управления
	базовый 

	195. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Деление информационных систем на одиночные, групповые, корпоративные, называется классификацией…..

1) по масштабу;

2) по сфере применения;

3) по способу организации.
	1
	ОПК-13.2

Проектирование автоматизированных систем
	базовый

	196. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели это:

1) поисковая система;

2) информационная система;

3) операционная система;

4) человеко-машинная система. 
	2
	ОПК-13.2
Проектирование автоматизированных систем
	базовый

	197. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов проектирования автоматизированной системы управления логистическим процессом:

1) Выбор подходящей технологии и разработка архитектуры системы.

2) Ввод системы в эксплуатацию и мониторинг её функционирования.

3) Проведение анализа текущих бизнес-процессов и выявление недостатков.

4) Реализация и тестирование разработанной системы.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3142
	ОПК-13.3
Логистика
	повышенный

	198. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность шагов для организации оптимального размещения товаров на складе:

1) Произвести расчёт площади, необходимой для хранения каждого типа товара.

2) Составить карту зоны хранения с учётом категорий товаров и частоты обращения.

3) Осуществить группировку товаров по критериям востребованности и габаритов.

4) Подготовить перечень всего хранящегося ассортимента.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	4312
	ОПК-13.3
Логистика
	повышенный

	199. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов внедрения автоматической системы мониторинга качества продукции в технологическом процессе:

1) Испытание и настройка датчиков и сенсоров.

2) Согласование спецификаций и проектных характеристик.

3) Монтаж оборудования и подключение к информационной сети.

4) Информирование и подготовка операторов.

5) Периодический контроль работоспособности и обновление системы.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	21345
	ОПК-13.3
Управление качеством в системах управления
	повышенный

	200. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность основных стадий жизненного цикла автоматизированной системы управления качеством:

1) Этап эксплуатации и сопровождения.

2) Этап проектирования и тестирования.

3) Этап установки и настройки.

4) Этап диагностики и оптимизации.

5) Этап вывода из эксплуатации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	23145
	ОПК-13.3
Проектирование автоматизированных систем
	повышенный

	201. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Двумерные массивы, у которых число строк и столбцов совпадает называется:

1) матрицами;

2) массив;

3) таблица;

4) тип данных.
	1
	ОПК-14.1
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	202. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Искусственные языки записи алгоритмов для исполнения их на ЭВМ:

1) кодирование;

2) алгоритм;

3) программирование;

4) язык программирования.
	4
	ОПК-14.2
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	203. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Программа, расширяющая возможности программного пакета – это ..…

1) процедура;

2) встраиваемый модуль;

3) функция;

4) анимация.
	2
	ОПК-14.3
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	204. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какого типа алгоритма не существует?

1) линейный;

2) ветвящийся;

3) двойной;

4) циклический.
	3
	ОПК-14.4
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	205. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Цикла какого типа не существует?

1) с предусловием;

2) с постусловием;

3) с параметром;

4)  с условием.
	4
	ОПК-14.5

Программирование и алгоритмизация
	базовый

	206. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Алгоритм – это…..

1) неправильно заданный логарифм;

2) список приказов;

3) последовательность каких-либо действий;

4) набор команд, приводящих к достижению поставленной цели.
	4
	ОПК-14.6
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	207. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Человек, робот, автомат, устройство, компьютер, который выполняет чьи-то команды, – это...

1) помощник;

2) исполнитель;

3) программа;

4) раб.
	2
	ОПК-14.7
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	208. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Программы, которые содержат команду повторения, называются .....

 1) линейными;

 2) разветвляющими;

 3) циклическими;

 4) вспомогательными.
	3
	ОПК-14.8
Программирование и алгоритмизация
	базовый

	209. 
	Прочитайте текст, выберите один правильный ответ

Что такое детерменируемость?

1) окно будущей программы;

2) выражение логического типа;

3) сложный механизм, обеспечивающий высокую эффективную работу программисту;

4) при применении алгоритма к одним и тем же исходным данным должен получаться всегда один и тот же результат.
	4
	ОПК-14.9
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	210. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Регуляторы, которые для перемещения регулирующего органа использует энергию, поступающую только от чувствительного элемента называются ..…

1) регуляторы прямого действия;

2) регуляторы не прямого действия;

3) исполнительные механизмы;

4) электродвигатели.
	1
	ПК-1.1
Проектирование автоматизированных систем
	базовый

	211. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что такое SCADA-системы? 
1) системы управления только для промышленных процессов; 

2) системы сбора данных и управления процессами в реальном времени;

3) системы для мониторинга здоровья;

4) системы управления финансовыми потоками.
	2
	ПК-1.1
Проектирование автоматизированных систем
	базовый

	212. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что такое PID-регулятор? 

1) регулятор только для статических процессов; 

2) контроллер, использующий пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие для управления;

3) регулятор для электрических цепей. 
	2
	ПК-1.2
Проектирование автоматизированных систем
	базовый

	213. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что такое адаптивное управление? 

1) управление, основанное на статических данных; 

2) метод управления, который подстраивается под изменяющиеся условия процесса; 

3) метод управления без участия человека;

4) метод управления только для финансовых систем.
	2
	ПК-1.2
Проектирование автоматизированных систем
	базовый

	214. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какой блок микроконтроллера непосредственно отвечает за выполнение программы?

1) блоки таймеров;

2) центральный процессор;

3) модуль АЦП.
	2
	ПК-1.3
Микропроцессорные устройства автоматизации
	базовый

	215. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

С какой целью в состав микроконтроллера включают разнообразные периферийные модули?

1) расширить область применения микроконтроллера;

2) разгрузить центральный процессор;

3) все вышеперечисленные варианты.
	3
	ПК-1.3
Микропроцессорные устройства автоматизации
	базовый

	216. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите работы по разработке концепции системы управления в порядке их следования:

1) Разработка регламентирующей документации. 

2) Разработка процедур управления.

3) Составление схемы принятия решений.

4) Обследование объекта автоматизации.

5) Определение взаимосвязей между процедурами.

6) Логический анализ схемы. 

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	4215361
	ПК-1.3
Проектирование автоматизированных систем
	высокий

	217. 
	Прочитайте текст и установите последовательность 
Укажите в правильной последовательности этапы исследования систем управления: 

1) Выбор эталонного состояния системы и ее элементов.

2) Характеристика фактического состояния системы.

3) Расчет отклонений от эталона и выявление их причин.

4) Анализ условий устранения выявленных отклонений.

5) Обоснование методов и этапов достижения эталонного состояния по вариантам. 

6) Сопоставление экономичности различных вариантов достижения эталонного состояния.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	215634
	ПК-1.3
Проектирование автоматизированных систем
	повышенный

	218. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Производительность насоса – это … 

1) объем жидкости, всасываемый насосом в единицу времени;

2) масса жидкости, поданной насосом в напорную емкость;

3) объем жидкости, подаваемой насосом в нагнетательный трубопровод в единицу времени; 

4) сумма объемов жидкости, подаваемой в напорную емкость и теряемой через сальник насоса и неплотность в соединениях трубопроводов. 
	3
	ПК-2.1
Технологические процессы автоматизированного производства
	базовый

	219. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Почему сушильные установки рассчитываются на зимние и летние условия?

1) при расчете сушильной установки необходимо учитывать температурные расширения, значения которых различаются в разные сезоны;

2) при расчете сушильной установки необходимо определять потери тепла в окружающую среду, значения которых различаются в разные сезоны;

3) при расчете сушильной установки необходимо определять расход воздуха и тепла, значения которых различаются в разные сезоны.
	3
	ПК-2.1
Технологические процессы автоматизированного производства
	базовый

	220. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что является движущей силой процесса сушки?

1) разность плотностей влаги в жидком и парообразном состоянии;

2) градиент скоростей сушильного агента;

3) разность парциальных давлений водяного пара и воздуха;

4) разность концентраций влаги или разность парциальных давлений водяного пара.
	3
	ПК-2.1
Технологические процессы автоматизированного производства
	базовый

	221. 
	Прочитайте текст и установите последовательность
Процесс классификации сигнала в многоуровневой системе управления осуществляется следующим образом:

1) по значению выбранного признака множество примеров разбивается на подмножества;

2) выбирается признак классификации из множества заданных;

3) выполняется проверка, принадлежит ли каждое образовавшееся подмножество примеров одному подклассу.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	213
	ПК-2.2
Многоуровневые системы управления
	высокий 

	222. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите правильное соответствие для элементов и представляющих их роли:

1) Ориентировано на создание человеко-машинных, интерактивных, интеллектуальных систем.

2) В качестве объекта исследования рассматривает искусственную интеллектуальную систему.

3) Объектом исследований рассматривает структуру и механизмы работы мозга человека, а конечной целью – раскрытие тайн мышления.

А) Первое направление.

Б) Второе направление.

В) Третье направление.

Ответ:
	1В2Б3А
	ПК-2.2
Многоуровневые системы управления
	высокий 

	223. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между термином и его описанием:

А) SCADA

Б) ПЛК

В) АСУ ТП

Г) MES

1). Программируемый логический контроллер, используемый для автоматизации промышленных процессов 

2). Система диспетчерского управления и сбора данных, обеспечивающая мониторинг и управление оборудованием 

3). Распределенная система управления, применяемая в непрерывных производственных процессах 

4). Система управления производственными операциями, связывающая уровень управления производством с корпоративными системами

Ответ: 
	А2 Б1 В3 Г4


	ПК-2.3
Основы предпринимательского дела
	повышенный

	224. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между термином и его описанием:

А) Предпринимательство

Б) Бизнес-план

В) Субъекты предпринимательской деятельности

Г) Окружение предпринимателя

1) Самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом 

2) Документ, содержащий анализ рынка, финансовый план и стратегию развития предприятия

3) Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели, коммерческие организации) 

4) Совокупность внешних факторов и условий, влияющих на ведение бизнеса 

Ответ: 
	А1 Б2 В3 Г4


	ПК-2.3
Основы предпринимательского дела
	повышенный

	225. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что такое предпринимательская среда?

1) Совокупность условий и факторов, влияющих на предпринимательскую деятельность

2) Организационная структура предприятия

3) Финансовый план предприятия

4) Договор с поставщиками

Ответ:
	1 
	ПК-2.3
Многоуровневые системы управления
	базовый

	226. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ
Что включает в себя технико-экономическое обоснование инновационного проекта?

1) только финансовый анализ;

2) техническую экспертизу и экономическое обоснование;

3) анализ конкурентоспособности продукции;

4) исследование маркетингового потенциала. 
	2
	ПК-3.1
Корпоративное управление
	базовый

	227. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какой метод используется для комплексной оценки воздействия внедряемой инновационной технологии на экономику предприятия?

1) методы маркетингового исследования;

2) методы статистического анализа;

3) методику расчета экономической эффективности проектов;

4) консалтинговые услуги.
	3
	ПК-3.1
Корпоративное управление
	базовый

	228. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какая функция отвечает за координацию и управление работой различных узлов и оборудования в системе автоматизации? 

1) регулирование; 

2) мониторинг;

3) диагностика; 

4) управление.
	4
	ПК-3.2
Автоматизация технологических объектов и процессов
	базовый

	229. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Что означает термин «интеграция систем» в контексте автоматизации технологических процессов? 

1) синтез новых программных продуктов; 

2) объединение различных аппаратных и программных компонентов в единую систему; 

3) адаптация технологий к местным условиям; 

4) техника безопасности в промышленности.
	3
	ПК-3.2
Автоматизация технологических объектов и процессов
	базовый

	230. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов процесса анализа и разработки архитектурного решения компонента АСУП:

1) Выбор наиболее подходящей технологии реализации компонента.

2) Оценка возможных решений и выбор оптимального подхода.

3) Изучение существующих аналогов и выявление лучших практик.

4) Проведение детального анализа потребностей бизнеса и технической инфраструктуры предприятия.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	4321
	ПК-3.2
Корпоративное управление
	повышенный

	231. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность шагов при организации эффективного контроля качества разрабатываемого компонента АСУП:

1) Регулярное проведение контрольных тестов и испытаний функционала.

2) Назначение лиц, ответственных за качество и своевременность выполненных задач.

3) Планирование процедур проверки качества на всех этапах разработки.

4) Итоговая оценка готовности компонента перед передачей на внедрение.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3214
	ПК-3.2
Корпоративное управление
	повышенный

	232. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность стадий проектирования интегрированных систем:  

1) Предпроектные работы.  

2) Анализ осуществимости.  

3) Разработка архитектуры.  

4) Дизайн системы.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	1234
	ПК-3.3
Автоматизация технологических объектов и процессов
	базовый

	233. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между термином и его описанием:  

1) SCADA.  

2) АСУТП.  

3) STEP.  

4) PI System.  

А) Системы диспетчерского управления и сбора данных.  

Б) Автоматизированные системы управления технологическими процессами.  

В) Совокупность стандартов, состоящая из ряда томов.  

Г) Пример интегрированной системы управления на примере фирмы OSIsoft.

Ответ:
	1А2Б3В4Г
	ПК-3.3
Интегрированные системы проектирования и управления
	базовый

	234. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какой принцип лежит в основе автоматизации производства?  

1) случайное внедрение технологий;  

2) рациональное, спланированное функционирование предприятий;   

3) минимизация затрат на обучение персонала;  

4) упрощение всех производственных процессов.  
	2
	ПК-4.1
Основы организации и управления автоматизированным производством
	базовый

	235. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие

Установите соответствие между термином и его описанием:  

1) Частичная автоматизация.  

2) Комплексная автоматизация.  

3) Полная автоматизация.  

4) Механизация.  

А) Автоматизация всех основных и вспомогательных процессов производства.   

Б) Замена физического труда человека машинами.   

В) Автоматизация отдельных операций при сохранении ручного труда на других этапах.   

Г) Выполнение всех производственных процессов без участия человека.   

Ответ: 
	1В2А3Г4Б
	ПК-4.1
Основы организации и управления автоматизированным производством
	повышенный

	236. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какую задачу решает автоматизированная система управления производством (АСУП)?  

1) управление только складскими запасами;  

2) организацию производства, включая основные производственные процессы;   

3) контроль за маркетинговой деятельностью;  

4) планирование отпусков сотрудников.  
	2
	ПК-4.2
Основы организации и управления автоматизированным производством
	базовый

	237. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какие структуры управления используются в автоматизированных производствах?  

1) только линейные;  

2) иерархические структуры управления;   

3) только матричные;  

4) сетевые структуры без иерархии.  
	2
	ПК-4.2
Основы организации и управления автоматизированным производством
	базовый

	238. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность этапов внедрения автоматизированной системы:

1) Обучение пользователей.

2) Анализ текущих процессов и определение целей.

3) Пилотная (тестовая) эксплуатация.

4) Разработка плана автоматизации.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2413
	ПК-4.2
Основы организации и управления автоматизированным производством
	повышенный

	239. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность этапов автоматизации производства:

1) Выбор оборудования.

2) Определение целей.

3) Проектирование.

4) Разработка стратегии.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	2413
	ПК-4.3
Основы организации и управления автоматизированным производством
	повышенный

	240. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какой документ определяет этапы внедрения автоматизации?  

1) техническое задание;  

2) результаты комплексного анализа процессов;   

3) график отпусков;  

4) бухгалтерский баланс.  
	2
	ПК-4.3
Основы организации и управления автоматизированным производством


	базовый

	241. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Установите последовательность процесса управления производством:

1) Полная интеграция автоматизированных систем.

2) Решение ключевых задач.

3) Анализ текущих процессов.

4) Последовательное выполнение этапов.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	3241
	ПК-4.3
Основы организации и управления автоматизированным производством
	повышенный

	242. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ
Что такое инновационный проект?

1) любое новое предложение сотрудников предприятия;

2) проект, направленный на внедрение новых технологий и продуктов;

3) рекламная кампания нового продукта;

4) процесс планирования закупок материалов.
	2
	ПК-5.1
Управление инновационной деятельностью
	базовый

	243. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

Какие элементы составляют основу успешной стратегии управления инновациями?

1) четкое определение целей и задач проекта;

2) определение роли лидеров изменений;

3) привлечение внешних инвесторов;

4) постоянный мониторинг прогресса проекта;

5) управление ресурсами и коммуникациями.
	1245
	ПК-5.1
Управление инновационной деятельностью
	базовый

	244. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какие методы используются для оценки эффективности инновационных проектов?

1) SWOT-анализ и PESTLE-анализ;

2) анализ чувствительности и NPV-метод;

3) оценка маркетингового потенциала рынка;

4) технический аудит оборудования.
	2
	ПК-5.1
Монтаж и наладка автоматизированных систем
	базовый

	245. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность этапов внедрения инноваций в сфере автоматизации производств:

1) Анализ и выбор подходящей технологии автоматизации.

2) Проведение пилотного испытания новой технологии.

3) Окончательная реализация и внедрение выбранной технологии.

4) Постановка целей и формирование бизнес-обоснования.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	4123
	ПК-5.2
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	246. 
	Прочитайте текст и установите последовательность

Определите правильную последовательность шагов для повышения надежности автоматизированных систем:

1) Выбор соответствующих защитных покрытий и герметичных корпусов для оборудования.

2) Прохождение регулярного профилактического осмотра и диагностики.

3) Обучение операторов правилам безопасной эксплуатации оборудования.

4) Внедрение резервных систем и использование отказоустойчивых решений.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:


	4132
	ПК-5.2
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	247. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

В каком из перечисленных случаев применяют проходные коробки?

1) при соединении и разветвлении проводок;

2) при прокладке проводок открытым способом;

3) при прокладке проводок в кабельных каналах;

4) при прокладке проводок в защитных трубах. 
	4
	ПК-5.2
Монтаж и наладка автоматизированных систем
	базовый

	248. 
	Прочитайте текст и установите правильное соответствие 
Установите соответствие между термином и его характеристикой

1) Алгоритм технического диагностирования.

2) Дефект.

3) Отказ.

4) Диагностическая модель.

А) формализованное описание объекта, необходимое для решения задач диагностирования;

Б) совокупность предписаний, определяющих последовательность действий при проведении диагностирования;

В) несоответствие объекта установленным требованиям;

Г) событие, состоящее в переходе объекта в неработоспособное состояние.

Ответ:
	1Б2В3Г4А 
	ПК-5.3
Диагностика и надежность автоматизированных систем
	повышенный

	249. 
	Прочитайте текст, выберите правильный ответ

Какая из перечисленных операций выполняется при автономной наладке систем автоматизации?

1) предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры;

2) изучение и анализ проектных решений;

3) предмонтажная проверка приборов и средств автоматизации;

4) перерасчет систем измерения, переградуировка устройств.
	1
	ПК-5.3
Монтаж и наладка автоматизированных систем
	базовый

	250. 
	Прочитайте текст, выберите правильные ответы

При наличии какого из перечисленных факторов помещение считается особо опасным в отношении поражения людей электрическим током?

1) токопроводящие полы;

2) сырость или токоведущая пыль;

3) химически активная или органическая среда;

4) высокая температура.
	3
	ПК-5.3
Монтаж и наладка автоматизированных систем
	базовый


Задания открытого типа

	№ п/п
	Текст задания
	Ключ правильного ответа
	Код компетенции
	Уровень сложности задания


	251. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
При проектировании автоматизированной системы управления необходимо учитывать не только технические, но и организационные, экономические и человеческие факторы. Какой подход к решению задач реализуется?

Ответ:
	Системный подход
	УК-1.1
Управление в автоматизированном производстве
	повышенный

	252. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ
Для разработки оптимального графика производства требуется объединить данные о загрузке оборудования, кадровом составе и сроках поставок. Какой этап решения задачи выполняется при этом?

Ответ: 
	Синтез информации
	УК-1.1
Управление в автоматизированном производстве
	высокий

	253. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ
Для комплексного исследования автоматизированной системы управления необходимо рассмотреть не только отдельные элементы, но и их взаимодействие как единого целого. Какой принцип системного подхода реализуется при этом?

Ответ: 
	Целостность системы
	УК-1.1
Управление в автоматизированном производстве
	высокий

	254. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
При какой организационной структуре предприятия управление технологическими операциями сосредоточено на отдельных подразделениях (цехах, участках), действующих автономно и несущих ответственность за эффективность своей части производственного процесса?

Ответ:
	дивизиональная
	УК-1.2
Управление производственной инфраструктурой
	повышенный

	255. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Какой метод оценивает конкурентоспособность инновационного проекта?  

Ответ:
	Портфельный анализ 
	УК-1.2
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	256. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется этап коммерциализации инновации?  

Ответ:
	Внедрение продукта  
	УК-1.2
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	257. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Производственная инфраструктура постоянно подвергается воздействию различных внутренних и внешних факторов риска. Как называется целенаправленное изучение потенциальных угроз и уязвимых мест инфраструктуры с целью разработки мер по защите и обеспечению стабильности работы предприятия?

Ответ:
	управление рисками
	УК-1.3
Управление производственной инфраструктурой
	высокий

	258. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется процесс оценки рисков инновационного проекта?  

Ответ:
	Риск-менеджмент
	УК-1.3
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	259. 2
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется погрешность, возникающая вследствие неточности прибора?

Ответ:
	Инструментальная погрешность
	УК-2.1
Метрология, стандартизация и сертификация
	повышенный

	260. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

В отношении большинства правонарушений действует __________ невиновности: каждый считается невиновным в совершении правонарушения, пока его виновность не будет доказана в установленом законом порядке. 
	презумпция 
	УК-2.1
Правоведение
	повышенный

	261. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Назовите соглашение сторон, при котором основными обязательными элементами выступают: согласие сторон (оферта и акцепт), предмет (что именно является объектом сделки) и ценность (существенные условия, такие как цена или вознаграждение)?
	контракт
	УК-2.1
Правоведение
	повышенный

	262. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

При критическом анализе информации обнаружены противоречия между источниками. Какой принцип системного подхода поможет выявить истинную картину?  

Ответ:
	Принцип синтеза
	УК-2.2
Управление в автоматизированном производстве
	высокий

	263. 2
	Прочитайте текст и запишите ответ

Разделение объектов на группы, имеющие один или несколько общих признаков, называется…

Ответ: 
	классификация
	УК-2.2
Проектирование автоматизированных систем
	повышенный

	264. 6
	Прочитайте текст, вставьте недостающее слово

Совокупность электромагнитных полей, разнообразных частот, негативно влияющих на человека –  … загрязнение.
 Ответ:
	электромагнитное
	УК-2.2
Энергоэкологическая безопасность
	повышенный

	265. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Производство планирует выпустить партию изделий объёмом 100 штук. Вероятность появления дефектного изделия оценивается в 5%. Рассчитайте ожидаемое количество бракованных изделий в партии (в шт.).

Ответ:
	5 шт.
	УК-2.3
Управление качеством в системах управления
	повышенный

	266. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Рассчитайте долю качественной продукции (в %), если из 1200 проверенных изделий было выявлено 48 бракованных.

Ответ:
	96%
	УК-2.3
Управление качеством в системах управления
	высокий

	267. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Фирме требуется быстро привлечь дополнительные финансовые ресурсы для погашения краткосрочных долгов. Какой наиболее эффективный способ привлечения финансов в данном случае?

Ответ:
	банковский кредит
	УК-2.3

Корпоративное управление
	высокий

	268. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Определите рентабельность собственного капитала (ROE), если чистая прибыль компании составила 500 тыс. рублей, собственный капитал равен 2 млн. рублей.

Ответ:
	25%
	УК-2.3
Корпоративное управление
	высокий

	269. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется метод разрешения конфликта, при котором обе стороны идут на уступки ради общего результата? 

Ответ:
	компромисс
	УК-3.1

Организационное поведение
	базовый

	270. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Какой метод позволяет выявить скрытые причины недовольства и решить конфликты путём совместного анализа и обсуждения проблемы? 

Ответ:
	переговоры
	УК-3.1
Организационное поведение
	базовый

	271. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется модель взаимоотношений в группе, ориентированная на поддержку друг друга, активное взаимодействие и готовность помогать?

Ответ:
	кооперация
	УК-3.1
Лидерство и управление конфликтами
	повышенный

	272. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Назовите тип лидерства, при котором руководитель стимулирует инициативу и ответственность подчинённых, вовлекая их в процесс принятия решений.

Ответ:
	демократичное руководство
	УК-3.2

Лидерство и управление конфликтами
	повышенный

	273. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Назовите процесс совместного обсуждения ситуации, целью которого является нахождение общего решения, устраивающего обе стороны конфликта.

Ответ:
	конструктивные переговоры
	УК-3.2
Лидерство и управление конфликтами
	повышенный

	274. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
В ходе обсуждения проекта двое сотрудников столкнулись в споре. Один утверждает, что предлагаемое решение неэффективно, второй категорически возражает. Остальные молчат. Ваша роль как лидера?

Ответ:
	организовать конструктивную дискуссию
	УК-3.2
Лидерство и управление конфликтами
	высокий

	275. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

На конференции по управлению персоналом компания анонсировала премию лучшим командам. Было предложено выбрать лучшую команду из трёх претендентов, голосуя сотрудниками. За первую команду проголосовало 40% сотрудников, за вторую — 35%, а остальные голоса достались третьей команде. Какая доля голосов получила третья команда?

Ответ:
	25%
	УК-3.3
Организационное поведение
	высокий

	276. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Команда разработчиков проводит еженедельные совещания по пятницам. Обычно каждое совещание длится 45 минут. Сколько времени (в минутах) займет подготовка к совещанию и само совещание, если на подготовку отводится треть времени самого совещания?

Ответ:
	60 мин.
	УК-3.3
Лидерство и управление конфликтами
	высокий

	277. 
	Переведите слова/словосочетания в скобках на английский язык:

1) At the third year students begin to take many courses in the subjects they (специализироваться).

2) University is a multi-profiled higher (учреждение) of the fourth level of accreditation.

3) British universities differ in date of foundation, size, history, tradition, general organization, (методы обучения), and way of student life.
	1) major in

2) institution

3) methods

of instruction
	УК-4.1
Иностранный язык
	базовый

	278. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

1) ВЗРЫВНОЙ характер начальника пугал его подчиненных.

2) Ему была ПРЕДСТАВЛЕНА возможность повысить свою квалификацию.

3) Его доклад был ИНФОРМАТИВНЫМ и познавательным.

4) Учиться он не хотел, поэтому и вырос НЕВЕЖДОЙ.

Ответ:
	 предоставлена
	УК-4.1
Русский язык и культура речи
	повышенный

	279. 
	Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Укажите это слово.

На конференции выступающий большую половину своего доклада посвятил анализу развития металлургической отрасли.
	большую
	УК-4.1
Русский язык и культура речи
	повышенный

	280. 
	Переведите интернациональные слова на русский язык:

1) project

2) analysis

3) theory

4) material

5) technology
	1) проект
2) анализ
3) теория
4) материал
5) технология
	УК-4.2
Иностранный язык
	повышенный

	281. 
	Подберите термин к определению:

1) An activity involving mental or physical effort done in order to achieve a result is called … .

2)  An occupation undertaken for a significant period of a person’s life and with opportunities for progress is called … .

3) Teach a person a particular skill or type of behaviour through sustained practice and instruction means … .
	1) Work
2) Carrer
3) To train


	УК-4.2
Иностранный язык
	повышенный

	282. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
В процессе общения мы можем столкнуться с различными преградами, связанными с непониманием собеседника. Их называют …

Ответ:
	коммуникативные неудачи
	УК-4.2
Русский язык и культура речи
	высокий

	283. 
	Найдите в тексте «My future profession is an engineer» эквиваленты русским словосочетаниям: 

1) компьютерные навыки

2) технические знания

3) оборудование

4) математика и физика

5)  инженер электрик

My future profession is an engineer
I know that there are many interesting professions in the world, including banker, teacher, architect but I want to be an engineer.

People say that it’s a difficult profession and it requires good knowledge of physics and mathematics. I’m ready to give it a try. My teachers also say that I’m rather good at this field.

The school subjects that I’m good at are algebra and geometry. My mother says that engineers need excellent technical knowledge, so she helps me with that. Moreover, strong computer skills are required, as most of the equipment today is computerized.

If I become a mechanical engineer, I will definitely have to deal with machinery and software programs for problem solving.

I will have to move to a larger city after I graduate from school. The entrance exams usually include mathematics and physics. I think I will pass my exams. If I manage to enter the Technological University, I will have to study for 5 years to become a professional engineer.

In my opinion, engineering is a great profession. There are so many interesting fields that I can choose from, such as civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, etc.

I think I will succeed.
	1) computer skills

2) technical knowledge

3) equipment

4) mathematics and physics
5) electrical engineer

	УК-4.3
Иностранный язык
	высокий

	284. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
В устном выступлении часто повторялись слова "как бы", "типа". Какая проблема речи наблюдается?

Ответ: 
	слова-паразиты
	УК-4.3
Русский язык и культура речи
	повышенный

	285. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Назовите город, который «крестил» огнём и мечом дядя князя Владимира Добрыня. (Ответ запишите в именительном падеже).

Ответ:
	Новгород
	УК-5.1

История
	базовый 

	286. 
	Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. 

Термин «гносеология» в переводе с греческого означает «учение о …

Ответ:
	познании
	УК-5.1
Философия
	базовый 

	287. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Публицист А. Грачёв дал комментарий на страницах «Московских новостей» о, преемнике Б.Н. Ельцина назначенном в августе 1999 года на должность премьер-министра: «Первый постсоветский премьер-министр, обязанный своей популярностью не успехам в экономике или борьбе с коррупцией и преступностью, а военной кампании, которая одновременно является и избирательной». (Напишите фамилию и инициалы в именительном падеже того, о ком идет речь в комментариях.)
	Путин В.В.
	УК-5.2
Основы российской государственности
	повышен-ный 

	288. 
	Вставьте два пропущенных слова. 

Основными полярными категориями эстетики являются …. и …
Ответ:
	прекрасное, безобразное 
	УК-5.2
Философия
	повышен-ный 

	289. 
	 Прочитайте текст и напишите имя правителя, о котором идет речь в источнике. 

Из исторического труда В.О. Ключевского. «Человек, сочетавший в себе несовместимое: стремление к просвещению и деспотизм, строивший и казнивший своими руками, сеявший среди соотечественников ужас и обожание, тот, кто во имя «общего блага», любя и служа Отечеству, «Россию поднял на дыбы» ...».

Ответ:
	Пётр Первый, Петр 1, Петр I
	УК-5.3
Основы российской государственности
	высокий 

	290. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

… устав определяет строевые приемы и движения без оружия и с оружием

Ответ:
	Строевой
	УК-5.3
Основы военной подготовки
	базовый 

	291. 
	Прочитайте вопрос и запишите ответ
Действующая Конституция Российской Федерации была принята в -… году.
	1993
	УК-5.4
История
	базовый 

	292. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Какой вид оружия является – оружием массового поражения? 
 Ответ:
	ядерное, биологическое и химическое оружие
	УК-5.4
Основы военной подготовки
	высокий

	293. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Сколько стран граничат с Россией? 

Ответ:
	18;

восемнадцать
	УК-6.1
Основы российской государственности
	повышенный 

	294. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Какой термин означает управление личным временем для повышения эффективности деятельности?

Ответ:
	тайм-менеджмент
	УК-6.1
Лидерство и управление конфликтами
	повышенный

	295. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется методика, направленная на концентрацию внимания и освобождение ума от ненужных мыслей?

Ответ:
	медитация осознанности
	УК-6.2
Лидерство и управление конфликтами
	повышенный

	296. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Регулярный прием веществ, трансформирующих психологическое состояние (наркотических, алкогольных, табачных, ингаляторов), квалифицируется специалистами как – ……...

Ответ:
	вредная привычка
	УК-6.2

Физическая культура и спорт
	повышенный 

	297. 
	Вставьте два пропущенных слова

Рациональное — это то, что постигаемо с помощью _________, а иррациональное — то, что не доступно постижению ________ 


	разума, разумом 
	УК-6.3
Физическая культура и спорт
	повышен-ный 

	298. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

У вас большой объём работы, трудно сосредоточиться и сложно выбирать очередность задач. Что предпочтительнее сделать в первую очередь?

Ответ:
	расставить приоритеты
	УК-6.3

Лидерство и управление конфликтами
	высокий

	299. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Столкнулись с нехваткой времени для выполнения задач. Какие меры будут полезными?

Ответ:
	делегировать задачи
	УК-6.3
Лидерство и управление конфликтами
	высокий

	300. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Комплекс мероприятий, направленный на восстановления работоспособности после физической или психической травмы – ……...
Ответ:
	физическая рекреация
	УК-7.1
Физическая культура и спорт
	повышенный

	301. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Что означает красная карточка, предъявленная судьей в мини- футболе?

Ответ:
	знак удаления игрока
	УК-7.1
Физическая культура и спорт
	высокий

	302. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Несколько упражнений, подобранных в определенном порядке для решения конкретной задачи, называется – ……...
 Ответ:
	комплекс
	УК-7.1
Физическая культура и спорт
	базовый 

	303. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Состояние полного физического, психического и духовного благополучия человека – ……...

 Ответ:
	здоровье
	УК-7.2
Физическая культура и спорт
	базовый

	304. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

С чего начинается игра в баскетболе?

Ответ:
	Спорным броском в центральном круге
	УК-7.2
Физическая культура и спорт
	повышенный

	305. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Что обозначает в баскетболе термин «пробежка»?

Ответ:
	выполнение с мячом в руках более двух шагов
	УК-7.3

Физическая культура и спорт
	высокий

	306. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности называется – ……...

Ответ:
	выносливость
	УК-7.3
Физическая культура и спорт
	базовый 

	307. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Что принято называть предметом состязания, способом обнаружения и сравнения возможностей человека?

Ответ:
	соревнование
	УК-7.3
Физическая культура и спорт
	повышенный 

	308. 
	Прочитайте текст и запишите  ответ:

Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб, это…

Ответ:
	Пожар
	УК-8.1
Безопасность жизнедеятельности
	базовый

	309. 
	Прочитайте текст и запишите  ответ:

Повреждение тканей и органов человека с нарушением их целостности и функций, вызванное действием факторов внешней среды,  называется – …

Ответ:


	Травма
	УК-8.1
Безопасность жизнедеятельности
	базовый

	310. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Перечислите виды инструктажей:  

Ответ:
	вводный; первичный; повторный; внеплановый; целевой
	УК-8.1
Охрана труда и производственная безопасность
	повышенный

	311. 
	Решите задачу и запишите ответ
Вероятность возникновения разлива нефтепродуктов составляет 0,003. Ожидаемый ущерб может составить 10000000 рублей. Определите размер риска от разлива нефтепродуктов.

Ответ:
	30000 руб.
	УК-8.2

Безопасность жизнедеятельности
	повышенный

	312. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Укажите количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет:
	не более 35
	УК-8.2
Охрана труда и производственная безопасность
	повышенный

	313. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

В каком законодательном акте содержатся основные требования и правила в области охраны труда?
	Трудовом кодексе Российской Федерации
	УК-8.2
Охрана труда и производственная безопасность
	повышенный

	314. 
	Решите задачу и запишите ответ

Определите эффективную дозу облучения для печени человека, если эквивалентная доза для печени составила 5 Зв, а взвешивающий коэффициент для печени составляет 0,05.

Ответ:
	0,25 Зв
	УК-8.3
Безопасность жизнедеятельности
	высокий

	315. 
	Решите задачу и запишите ответ
Расход воды в реке после выпадения осадков составил 100 м3/с. Площадь поперечного сечения потока при прохождении паводка составила 20м2. Определить скорость потока воды при прохождении паводка.

Ответ:
	 5 м/с
	УК-8.3
Охрана труда и производственная безопасность


	высокий

	316. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какой инструмент облегчает общение с человеком, испытывающим проблемы с речью?

Ответ:
	жестовый язык
	УК-9.1
Организационное поведение
	базовый

	317. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называются специально оборудованные рабочие зоны, предназначенные для удобства сотрудников с инвалидностью, особенно тех, кто пользуется креслом-коляской?

Ответ:
	безбарьерные
	УК-9.1
Организационное поведение
	базовый

	318. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется форма активного вовлечения каждого члена команды в обсуждение, позволяющая учесть особенности участников с разными формами инвалидности?

Ответ:
	включающее общение
	УК-9.1
Организационное поведение
	повышенный

	319. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется метод принятия решений, учитывающий разные мнения и особенности восприятия информации членами команды с ограниченными возможностями здоровья?

Ответ:
	совместное принятие
	УК-9.1
Организационное поведение
	повышенный

	320. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Вы работаете в группе над проектом вместе с коллегой, который медленно воспринимает новую информацию. Как поступить лучше всего?

Ответ:
	повторять ключевые идеи
	УК-9.2
Организационное поведение
	высокий

	321. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Какая рекомендация должна стать первой при организации корпоративного праздника для сотрудников, перемещающихся на колясках?

Ответ:
	доступность помещений
	УК-9.2
Организационное поведение
	высокий

	322. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Сотрудник регулярно опаздывает на работу и демонстрирует раздражительность, что влияет на атмосферу в коллективе. Причиной является чрезмерная рабочая нагрузка. Как это можно назвать?

Ответ:


	Профессиональное выгорание
	УК-9.2
Организационное поведение
	высокий

	323. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

В компании наблюдается высокая текучесть кадров среди молодых специалистов. Опрос показал, что сотрудники чувствуют отсутствие возможностей для профессионального роста. На что это указывает?

Ответ:
	Дефицит мотивации


	УК-9.2
Организационное поведение
	высокий

	324. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Предприятие производит товары народного потребления. В последние кварталы наблюдается высокая конкуренция, растёт чувствительность клиентов к ценам, снижается лояльность. При этом предприятие сохраняет относительно стабильную себестоимость продукции. Необходимо выработать стратегию формирования цены для новой линейки продукции.

Какую стратегию ценообразования вы бы рекомендовали в данной ситуации? Ответ:
	Конкурентное ценообразование
	УК-10.1
Экономика
	высокий



	325. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Прямым показателем ритмичности продукции является _______.

Ответ:
	Удельный вес
	УК-10.1
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	повышенный

	326. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какой коэффициент характеризует качественное состояние основных фондов?

Ответ:
	Коэффициент износа
	УК-10.1
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	повышенный

	327. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Часть стоимости (цены) прибавочного продукта, созданного трудом работников материального производства характеризует ……
Ответ:
	прибыль
	УК-10.2
Экономика
	базовый



	328. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

… – разность между выручкой от реализации продукции (без учета НДС) и полной себестоимостью произведенной продукции

Ответ:
	валовая прибыль
	УК-10.2
Экономика
	базовый



	329. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Перечислите составляющие собственного капитала организации.

Ответ:
	уставный, добавочный, резервный капиталы, нераспределенная прибыль
	УК-10.2
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	высокий

	330. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Метод полных издержек, метод прямых затрат, метод обеспечения целевой прибыли - ……

Ответ:
	затратные методы ценообразования
	УК-10.3

Экономика
	повышенный



	331. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

… – это соотношение полученных результатов производства и затрат труда и средств на производство

Ответ:
	экономическая эффективность
	УК-10.3
Экономика
	базовый



	332. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Как будет изменяться точка безубыточности организации в случае существенного увеличения постоянных затрат при неизменных переменных затратах?

Ответ:
	Точка безубыточности организации будет также существенно увеличиваться (расти)
	УК-10.3
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	высокий

	333. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Мера необходимого поведения, соответствующего мере возможного поведения в правоотношении - это юридическая __________?


	обязанность
	УК-11.1

Правоведение
	базовый

	334. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Выполнение должностным лицом к.-л. действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение (как с нарушением должностных инструкций, так и без их нарушения) – это..?
	коррупция
	УК-11.1
Правоведение
	базовый

	335. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации конфликта интересов создает предпосылки и условия для получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, незаконно использующим свое служебное положение -это коррупционно-опасное_____________?
	поведение
	УК-11.2
Правоведение
	базовый

	336. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Координацию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией осуществляет ____________ ______________РФ?

(Ответ дать двумя словами)
	генеральный прокурор
	УК-11.2
Правоведение
	повышенный

	337. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

На каких противоречиях основан религиозный экстремизм? (Ответ дать одним словом)
	межконфессиональных 
	УК-11.2
Правоведение
	повышенный

	338. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какой процесс может привести к уменьшению суверенитета государств, влиянию международных норм и стандартов на национальную политику, который вызывает необходимость адаптации системы разделения властей к новым реалиям и взаимодействию с международными институтами (Ответ дать одним словом в именительном падеже)
	глобализация


	УК-11.3
Правоведение
	повышенный

	339. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Назовите деятельность, способствующую росту недовольства и радикализации среди молодежи, распространению которой способствуют такие социокультурные факторы как: отсутствие образования, экономическое неравенство, дискриминация и отсутствие возможностей для самореализации. (Ответ дать одним словом в именительном падеже)
	экстремизм 
	УК-11.3
Правоведение
	высокий

	340. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и(или) ликвидации их последствий называется _______________ _______________?

(Ответ дать двумя словами)
	противодействие коррупции
	УК-11.3
Правоведение


	высокий

	341. 
	Впишите необходимое слово:

При помещении пластинки с током в перпендикулярное к направлению тока  магнитное поле, на противоположных гранях пластинки возникает поперечное электрическое поле. Это явление называется эффектом  …

Ответ:  
	Холла
	ОПК-1.1
Физика
	повышенный

	342. 
	Решите задачу и запишите ответ
Найдите угол наклона прямой 
[image: image11.wmf]2

+

=

x

y

. Значение угла запишите в градусах.

Ответ:
	45
	ОПК-1.2
Математика
	повышенный

	343. 
	Решите задачу и запишите ответ
Тело массой m=2,5 кг, подвешенное на тросе, поднимается вертикально с ускорением а=10 м/с2. При округлении ускорения свободного падения до 10 м/с2, сила натяжения троса равна:

Ответ:
	50
	ОПК-1.2
Теоретическая механика
	базовый

	344. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Что определяется формулой λ=h/p в квантовой механике?

Ответ: 
	Длина волны де Бройля
	ОПК-1.3
Физика
	повышенный

	345. 
	Решите задачу и запишите ответ
Найдите угол наклона прямой 
[image: image12.wmf]2

+

=

x

y

. Значение угла запишите в градусах.

Ответ:
	45
	ОПК-1.4
Математика
	высокий

	346. 
	Решите задачу и запишите ответ

Напряжение и сила тока на участке цепи представлены в комплексной форме 
[image: image13.wmf]i

U

2

4

+

=

 и 
[image: image14.wmf]i

I

3

6

-

=

, а полная мощность задается выражением 
[image: image15.wmf]I

U

S

×

=

. Определите активную компоненту полной мощности (действительная часть комплексного числа 
[image: image16.wmf]S

P

Re

=

).

Ответ:
	30
	ОПК-1.4
Электротехника, электроника и автоматика
	высокий



	347. 
	Решите задачу и запишите ответ
Вычислите скорость тела 
[image: image17.wmf])

(

t

x

¢

в момент времени 
[image: image18.wmf]cek

t

10

0

=

, если оно движется по закону 
[image: image19.wmf](

)

11

2

+

=

t

t

x

 (м).

Ответ:
	20
	ОПК- 1.5
Математика
	высокий

	348. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Валидация по результатам ............ используются при построении моделей в компьютерном моделировании систем
	эксперимента
	ОПК-1.5
Моделирование процессов и систем
	повышенный

	349. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какие типы моделей используются для анализа системы на разных уровнях детализации? (указать три типа моделей)
	концептуальные, логические и физические модели


	ОПК-1.6
Моделирование процессов и систем
	высокий

	350. 
	Прочитайте текст и запишите правильный ответ 

Алгоритм, который делит задачу на подзадачи, называется ….

Ответ: 
	Рекурсивный
	ОПК- 2.1

Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	351. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Алгоритм без ветвлений и циклов называется …
Ответ: 
	Линейный
	ОПК- 2.1
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	352. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений?

 Ответ:
	интерполяция
	ОПК-2.1
Численные методы
	повышенный

	353. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется метод оценки значений функции за пределами известных данных?
Ответ:
	экстраполяция
	ОПК-2.1
Численные методы
	повышенный

	354. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

Информационная модель объекта использует произвольную часть свойств …

Ответ:
	моделируемого объекта
	ОПК-2.2
Программирование и алгоритмизация
	высокий

	355. 
	В утверждение вставьте правильные недостающие слова 

  Какие массивы есть в языке С++ ? 

Ответ:
	одномерные, двумерные, многомерные
	ОПК-2.2
Программирование и алгоритмизация
	высокий

	356. 
	Прочитайте текст и дайте расширенный ответ

Способность объекта скрывать внутреннее устройство своих свойств и методов – это …

Ответ:
	Инкапсуляция
	ОПК- 2.2
Численные методы
	повышенный

	357. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Является ли интерполяционным сплайном многочлен N, построенной по заданным значениям функций в узлах 
[image: image20.wmf]n

x

x

х

,...,

,

1

0

?

Ответ:
	 это сплайн степени n дефекта 0;


	ОПК-2.2
Численные методы
	высокий

	358. 
	Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово

Интерполяция стандартно производятся многочленами, степень которых  на … меньше числа узлов.

Ответ:
	Единицу; 1
	ОПК-2.2
Численные методы
	повышенный

	359. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Всеобщее управление качеством, стратегия управления бизнесом, направленная на внедрение осведомлённости о качестве во все организационные процессы – это ……….

Ответ:
	TQM (Total Quality Management)
	ОПК- 3.1
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	повышенный

	360. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
В каких документах закреплены набор  правил  и  регламентов  в  соответствии  с  которыми строится  взаимодействие  участников  процессов  ЖЦ в CALS — это …..

Ответ:
	CALS – стандарты
	ОПК-3.1
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	повышенный

	361. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Система ценностей, норм и правил поведения, принятых в организации — это…

Ответ:
	организационная культура
	ОПК- 3.1
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	базовый

	362. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Ожидаемая прибыль проекта составляет 1 млн. руб. Вероятность возникновения риска, приводящего к потерям в размере 200 000 руб., составляет 30%. Какой размер резерва на риски следует заложить?

Ответ:
	0.3 * 200000 = 60000 руб
	ОПК-3.2
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	высокий

	363. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется список задач, которые необходимо выполнить в текущем спринте в контексте Scrum?

Ответ:
	Бэклог
	ОПК-3.2
Автоматизация управления жизненным циклом продукции
	высокий

	364. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость продукции?

Ответ:
	амортизация
	ОПК-3.3
Бухгалтерский учет и налогообложение
	повышенный

	365. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Рассчитайте величину налога на прибыль организации (в тыс. руб.), если известно, что валовая прибыль составила 800 тыс. рублей, а ставка налога равна 20%. 

Ответ:
	160 тыс. руб.
	ОПК-3.3
Бухгалтерский учет и налогообложение
	повышенный

	366. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Рассчитайте чистую прибыль организации (в тыс. руб.), если известно следующее: валовая прибыль составила 800 тыс. руб., коммерческие расходы составили 150 тыс. руб., управленческие расходы — 100 тыс. руб., прочие операционные доходы — 50 тыс. руб., прочие операционные расходы — 30 тыс. руб., налог на прибыль составил 120 тыс. руб.

Ответ:
	450 тыс. руб.
	ОПК-3.3
Бухгалтерский учет и налогообложение
	высокий

	367. 
	Прочитайте внимательно текст и вставьте недостающие слова 
Основными свойствами алгоритма являются… и…

Ответ:
	дискретность, определённость
	ОПК-4.3
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	368. 
	Прочитайте внимательно текст и вставьте недостающее слово 
Последовательность команд, реализующая алгоритм решения задачи, называется…

Ответ:
	программой
	ОПК-4.3
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	369. 
	Прочитайте внимательно текст и вставьте недостающее слово 

Система правил, описывающая последовательность действий для решения задачи, называется…

Ответ: 
	алгоритмом
	ОПК-4.4
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	370. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется алгоритм поиска, делящий массив пополам? 

Ответ: 
	Двоичный поиск
	ОПК-4.4
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	371. 
	Прочитайте текст и запишите правильный ответ 

Как расшифровывается аббревиатура ООП в программировании? 

Ответ: 
	Объектно-ориентированное программирование
	ОПК-4.5
Программирование и алгоритмизация
	высокий

	372. 
	Прочитайте текст и запишите правильный ответ 

Как называется процесс обнаружения и исправления ошибок в коде? 

Ответ: 
	Отладка программы
	ОПК-4.5
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	373. 
	 Прочитайте текст и дайте правильный ответ

Какой оператор используется для организации цикла с параметром в Pascal?

 Ответ: 
	For
	ОПК-4.6
Программирование и алгоритмизация
	высокий

	374. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется процесс преобразования исходного кода в машинно-исполняемый файл? 

Ответ: 
	Компиляция программы
	ОПК-4.6
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	375. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Для хранения 64-цветного изображения на один пиксель требуется…

Ответ:
	6 бит
	ОПК-5.1

Компьютерная графика
	повышенный

	376. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется случайное отклонение результатов измерений?
Ответ:
	Случайная погрешность
	ОПК-5.2

Метрология, стандартизация и сертификация
	повышенный

	377. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как обозначается национальная система стандартов России?
 Ответ:
	ГОСТ Р 
	ОПК-5.2
Метрология, стандартизация и сертификация
	повышенный

	378. 
	Прочитайте текст и вставьте правильное слово

Основное назначение растрового графического редактора Photo Shop – это ретушь готовых …

Ответ:
	изображений
	ОПК-5.3
Компьютерная графика
	повышенный

	379. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Весы показывают отклонение на 10%. Какова причина?

Ответ:
	Неисправность, отсутствие калибровки
	ОПК-5.3
Метрология, стандартизация и сертификация
	высокий

	380. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Инженер разработал новый тип механизма, который повышает производительность работы оборудования. В какой срок после публичного раскрытия информации об изобретении он должен подать заявку на патент?  

Ответ:
	12 месяцев
	ОПК-5.4
Патентоведение
	высокий

	381. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

  Симметричные спирали — это спирали, у которых расстояние между двумя смежными витками спирали, измеренное вдоль радиуса, проведенного из ее центра …

Ответ:
	одинаково для всей спирали
	ОПК-5.5
Компьютерная графика
	высокий

	382. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Изобретатель разработал новый вид солнечной батареи, который значительно эффективнее существующих. Какой документ ему необходимо получить для защиты своего изобретения? 

Ответ:
	Патент
	ОПК-5.5
Патентоведение
	высокий

	383. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется процесс регистрации входящих документов? 

Ответ:
	Входящая корреспонденция
	ОПК-6.1
Делопроизводство на предприятии
	повышенный 

	384. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Сотрудник отправил документ без согласования руководителя. Как устранить нарушение?

Ответ:
	Вернуть на согласование руководителю
	ОПК-6.1
Делопроизводство на предприятии
	высокий

	385. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

В приказе отсутствует дата утверждения. Как восстановить корректность документа?

Ответ:
	Уточнить и внести дату
	ОПК-6.1
Делопроизводство на предприятии
	высокий

	386. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Комплексная механизация и автоматизация производства предполагает внедрение автоматических……. и промышленных роботов 
	линий
	ОПК-6.2
Введение в специальность
	повышенный

	387. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

К основным направлениям научно-технического прогресса относятся ….., …..  и ……. …….
	электрификация,

механизация и автоматизация производства
	ОПК-6.2
Введение в специальность
	высокий

	388. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Основной формой планирования осуществления инновационного проекта является бизнес-план и технико-экономическое ………
	 обоснование


	ОПК-6.2
Введение в специальность
	базовый

	389. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Какие существуют виды коррекции автоматических систем?

Ответ:
	Последовательная и параллельная
	ОПК-6.2

Теория автоматического управления
	повышенный

	390. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Какие существуют регуляторы?

Ответ:
	Пропорциональный, пропорционально-интегральный и пропорционально-интегро-дифференцирующий 
	ОПК-6.2
Теория автоматического управления
	повышенный

	391. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

В зависимости от какого фактора цеховые ТП 6/0,4 кВ выполняют однотрансформаторными или двухтрансформаторными?

Ответ:
	категория надежности электроснабжения потребителей
	ОПК-7.1
Энергетика производства
	базовый

	392. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Каким параметром оценивается эффективность использования энергии?

Ответ:
	КПД
	ОПК-7.1
Энергетика производства
	базовый

	393. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

  Парниковый эффект, связанный с накоплением в атмосфере углекислого газа, сажи и других твердых частиц вызовет …

Ответ:
	повышение температуры и приведет к неблагоприятным изменениям в биосфере
	ОПК-7.2
Энергоэкологическая безопасность
	высокий

	394. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

  Когда стандарт создавать не целесообразно, предприятиями разрабатываются…
  Ответ:
	технические условия
	ОПК-7.2
Энергоэкологическая безопасность
	повышенный

	395. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Что в центробежных машинах является основным рабочим органом ?

Ответ:
	рабочее колесо
	ОПК-7.2
Энергоснабжение производства в

отрасли
	базовый

	396. 
	Прочитайте текст и запишите пропущенное слово

  По степени опасности ЗВ подразделяются на …..  класса опасности
Ответ:
	4
	ОПК-7.3

Энергоэкологическая безопасность
	повышенный

	397. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Запишите формулу, выражающую соотношение между давлением P, скоростью υ течения жидкости, плотностью ρ жидкости, высотой Z над плоскостью отсчета.

Ответ:

	
[image: image21.wmf]const

g

P

=

Z

+

+

r

u

r

2

5

,

0


	ОПК-7.3
Энергетика производства
	высокий

	398. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Запишите формулу, определяющую количество вырабатываемой электрической энергии на ГЭС в зависимости от количества воды Q, проходящей через створ ГЭС, напора воды Н, КПД η и времени t работы гидрогенераторов.

Ответ:
	W = Q∙H∙t/η
	ОПК-7.3
Энергетика производства
	высокий

	399. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

В отделе производства снижается мотивация сотрудников, фиксируется рост брака и текучесть кадров. Анализ показал, что существующая система оплаты труда основана на фиксированной ставке, не зависящей от результатов. Руководство планирует перейти к системе, стимулирующей производительность.

Какой тип системы оплаты труда наиболее уместен для повышения мотивации и снижения издержек? Назовите её и обоснуйте, указав на её преимущества в данной ситуации.

Ответ:
	Сдельная система оплаты

труда
	ОПК-8.1

Экономика
	высокий



	400. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Какие товары предназначены для удовлетворения нужд бизнеса, а не индивидуального потребителя? 

Ответ:
	производственные
	ОПК-8.1
Логистика

	базовый

	401. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Согласно действующему законодательству, как называется метод, с помощью которого определяется срок полезного использования амортизируемого имущества, если этот срок специально не установлен производителем?

Ответ:
	экспертный
	ОПК-8.1
Бухгалтерский учет и налогообложение
	повышенный

	402. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Организация приобрела основное средство стоимостью 300 тыс. рублей. Рассчитайте годовую сумму амортизационных отчислений (в тыс. руб.) линейным методом, если срок полезного использования установлен в 5 лет.

Ответ:
	60 тыс. руб.;


	ОПК-8.2
Управление производственной инфраструктурой
	высокий

	403. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ
Нормативы в бизнес-планировании нужны для …, ……..
Ответ:
	планирования затрат, оценки эффективности работы
	ОПК-8.2

Бизнеспланирование
	повышенный

	404. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Требуется оценить влияние всех заинтересованных сторон на успех инновационного проекта. Какой анализ необходимо провести?  

Ответ: 
	Анализ стейкхолдеров
	ОПК-8.2
Анализ и управленческий учет
	повышенный

	405. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

По какому признаку деления проводится отраслевой и межотраслевой анализ хозяйственной деятельности предприятия?

Ответ:
	По отраслевому признаку
	ОПК-8.3
Анализ хозяйственной деятельности предприятий отрасли
	повышенный

	406. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Рассчитайте коэффициент общей логистической эффективности (в процентах), если общая выручка составила 10 млн. рублей, а суммарные логистические затраты — 2 млн. рублей.

Ответ:
	80%
	ОПК-8.3
Логистика
	высокий

	407. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Какой метод бухгалтерского учёта используется для распределения накладных расходов на продукцию исходя из её потребления ресурсами? 

Ответ:
	ABC-анализ
	ОПК-8.3
Бухгалтерский учет и налогообложение
	повышенный

	408. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Назовите основные этапы разработки нормативного документа (7 этапов).

Ответ:
	Определение цели, сбор информации, разработка проекта, согласование, утверждение, внедрение, контроль
	ОПК-8.3

Бизнеспланорование
	повышенный

	409. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Для измерения каких величин применяются тензометрические датчики?
Ответ:
	измерения деформаций
	ОПК-9.1
Средства автоматизации и управления
	высокий

	410. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
От чего в пирометрах излучения зависит интенсивность электромагнитного излучения нагретого тела.
 Ответ:
	от температуры
	ОПК-9.1

Средства автоматизации и управления
	базовый

	411. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется техническое средство, которое служит для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации и передачи?

…

 Ответ:
	Измерительный преобразователь
	ОПК-9.1
Инновационные средства измерения в технологических процессах
	базовый

	412. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Как называется коэффициент для реле, который равен отношению тока отпускания к току срабатывания?

Ответ:
	коэффициент возврата
	ОПК-9.2

Средства автоматизации и управления
	повышенный

	413. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Чему равна абсолютная погрешность медного термосопротивления?

Ответ:
	0,6-1,0 ºС
	ОПК-9.2

Инновационные средства измерения в технологических процессах
	высокий

	414. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Для реле РТ-40 ток срабатывания составил 5 А. Ток отпускания – 4,2 А. Определить коэффициент возвората реле.

Ответ:
	0,84
	ОПК-9.3
Средства автоматизации и управления
	высокий

	415. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Выбрать сечение для медного проводника, если расчетный ток через него составляет 1 А, а допустимая плотность тока – 2 А/мм2
Ответ:
	0,5 мм2
	ОПК-9.3
Средства автоматизации и управления
	высокий

	416. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Вычислить допустимую величину тока I, протекающего по обмотке индукционного датчика, если допустимая плотность тока (j=25 А/мм2, а диаметр провода – 0,03 мм)

Ответ:
	0,0175 A
	ОПК-9.3

Инновационные средства измерения в технологических процессах
	высокий

	417. 
	Прочитайте текст и дайте ответ 

Максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени может быть сброшено данным предприятием в водоем, – …

Ответ:
	ПДС
	ОПК-10.1

Энергоэкологическя безопасность
	повышенный

	418. 
	Прочитайте текст и запишите  ответ:

Устройства, применяемые для замедления и остановки движущихся частей оборудования, различных машин и механизмов при возникновении опасного производственного фактора называют  ……… 

Ответ:
	Тормозными
	ОПК-10.2

Безопасность жизнедеятельности
	базовый

	419. 
	Решите задачу и запишите ответ
При работе предприятия максимальная фактическая концентрация паров минерального масла в воздухе рабочей зоны составила 4,73 мг/м3. Предельно допустимая концентрация минерального масла в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг/м3. Определить показатель опасности загрязнения воздуха рабочей зоны.

Ответ:
	4,73/5 = 0,95
	ОПК-10.3
Безопасность жизнедеятельности
	повышенный

	420. 
	Прочитайте текст и дайте ответ 

  Важнейшим индикатором реализации ЭС-2030 в сфере производства электроэнергии служит… 

Ответ:
	увеличение доли не топливных источников энергии в структуре производства электроэнергии
	ОПК-10.3

Энергоэкологическя безопасность
	высокий

	421. 
	Решите задачу и запишите ответ
Коэффициент естественного освещения в производственном помещении составляет 3%. Наружная освещенность составляет 10000 лк. Определите освещенность внутри помещения. 

Ответ:
	(3:100) × 10000 = 300 лк
	ОПК-10.4

Безопасность жизнедеятельности
	повышенный

	422. 
	Прочитайте текст и дайте             ответ 

Для устойчивого развития энергетики необходимы…

Ответ:
	инновации, модернизация и экологические стандарты
	ОПК-10.4

Энергоэкологическя безопасность
	повышенный

	423. 
	Решите задачу и запишите ответ

Определите величину тока, проходящего через тело человека, при однофазном прикосновении для сети с заземленной нейтралью в нормальном режиме работы сети, если сопротивление пола составляет 100 кОм, сопротивление тела человека  – 1 кОм, сопротивление нейтрали трансформатора – 10 Ом, сопротивление обуви – 10 кОм. Сеть трехфазная напряжением U = 220/380 В.  

Ответ:
	220/ (100000 + 1000 + 10 + 10000) = 0,002 А
	ОПК-10.5

Безопасность жизнедеятельности
	высокий

	424. 
	Решите задачу и запишите ответ

Определить объём удаляемого воздуха местной вытяжной вентиляцией (м3/ч), если площадь открытого сечения вытяжного устройства составляет 0,25 м2, а скорость движения всасываемого воздуха в этом проеме составляет 1,5 м/с.

Ответ:
	0,25×1,5×3600 =

= 1350 м3/ч
	ОПК-10.5
Энергоэкологическя безопасность
	высокий

	425. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

В состав какого датчика входят катушка, неподвижный сердечник и подвижный якорь ?

Ответ:
	индукционного
	ОПК-11.1

Электротехника, электроника и автоматизация
	базовый

	426. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называются датчики, предназначенные для преобразования неэлектрической величины в изменение емкости?

Ответ:
	емкостные датчики
	ОПК-11.1
Инновационные средства измерения в технологических процессах
	базовый

	427. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какой датчик представляет собой плоский конденсатор с изменяемой емкостью ?

 Ответ:
	емкостной датчик
	ОПК-11.1
Инновационные средства измерения в технологических процессах
	базовый

	428. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Что является основной целью метрологической экспертизы?

Ответ:
	Обеспечение точности
	ОПК-11.2

Метрология, стандартизация и сертификация
	повышенный

	429. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

При проведении лабораторных испытаний выявлены значительные расхождения в результатах измерений одного и того же параметра разными приборами. Что необходимо сделать? 

Ответ:
	Проверить класс точности


	ОПК-11.2
Метрология, стандартизация и сертификация
	высокий

	430. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

 При компьютерном проектировании автоматизированного производства проектирование производится на основе ………. технологического процесса и многокритериального подхода к оценке и выбору оптимального варианта. 

Ответ:
	имитационного моделирования/численного моделирования
	ОПК-11.3

Моделирование процессов

и систем
	повышенный

	431. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Термин, обозначающий повторение какого-либо действия, явления или процесса. В узком смысле слова наиболее часто применяется для описания поэтапного процесса, в котором результаты выполнения группы операций в рамках каждого этапа используются следующим этапом (кроме последнего, потому что он предоставляет конечный результат) это …

Ответ:______________ 
	итерация
	ОПК-11.3
Моделирование процессов

и систем
	повышенный 

	432. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какая величина определяется следующей формулой?


[image: image22.wmf]1

1

n

i

i

XX

n

=

=×

å


Ответ:
	среднее значение
	ОПК-11.3
Инновационные средства измерения в технологических процессах
	повышенный

	433. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется процесс уничтожения старых документов?

Ответ:
	Списание
	ОПК-12.1

Делопроизводство на предприятии
	базовый

	434. 
	Прочитайте текст и вставьте правильный ответ 

Чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь, это – …

Ответ:
	эскиз
	ОПК-12.2
Компьютерная графика
	высокий

	435. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

  Сглаживание перехода между границами отдельных фрагментов – …

Ответ:
	растушевка
	ОПК-12.2
Компьютерная графика
	повышенный

	436. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ
Срок хранения документа истек. Какие шаги предпринять? 

Ответ:
	Уничтожить по акту списания
	ОПК-12.3

Делопроизводство на предприятии
	высокий

	437. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

В письме ошибка в реквизитах организации. Как исправить?

Ответ:
	Издать приказ об исправлении
	ОПК-12.3
Делопроизводство на предприятии
	высокий

	438. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Процесс составления описания, нужного для построения в заданных условиях еще не существующего объекта на основе первичного описания этого объекта – это: 
	проектирование
	ОПК-12.4

Введение в специальность
	базовый

	439. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг называются …… 
	инновациями 
	ОПК-12.4
Введение в специальность
	повышенный 

	440. 
	Прочитайте текст и запишите правильный ответ 

  В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 0, 255. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?

Ответ:
	синий

	ОПК-12.4
Компьютерная графика
	высокий

	441. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как классифицируются инновации по масштабам распространения?  

Ответ:
	транснациональные, межотраслевые, региональные, отраслевые, предприятия
	ОПК-12.5
Введение в специальность
	высокий

	442. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Каким устройством – непрерывным или импульсным является редуктор?

Ответ:
	непрерывным
	ОПК-13.1

Теория автоматического управления
	повышенный

	443. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Для чего применяют критерий Попова?

Ответ:
	для определения устойчивости нелинейных САУ
	ОПК-13.1
Теория автоматического управления
	высокий

	444. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Являются ли управляемыми параметрами проекта заказчики ?

Ответ:
	нет
	ОПК-13.2

Проектирование автоматизированных систем
	повышенный

	445. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

Основная цель «метода критического пути» заключается в – ……...

Ответ:
	минимизации сроков проекта
	ОПК-13.2
Проектирование автоматизированных систем
	повышенный

	446. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Необходимо оценить устойчивость логистической системы к внешним факторам нестабильности (колебания спроса, сбой поставок). Какие показатели помогут проанализировать стабильность и надежность системы?

Ответ:
	коэффициенты вариации
	ОПК-13.3
Логистика
	повышенный

	447. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Среднемесячный спрос на сырьё составляет 500 кг, коэффициент вариации спроса — 0,15. Сколько составит страховой запас, если страховой запас определяется как произведение среднего месячного спроса на коэффициент вариации (в кг)?

Ответ:
	75 кг
	ОПК-13.3
Логистика
	высокий

	448. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

После внедрения системы автоматического измерения размеров продукции было выявлено, что из каждой тысячи изделий выходит 1% брака. Сколько качественных изделий получается из партии в 10 тыс. штук (в шт.)?

Ответ:
	9900
	ОПК-13.3
Управление качеством в системах управления
	высокий

	449. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Предприятие внедряет автоматизированную систему управления качеством, в результате которой ожидается повышение производительности на 15%. Если изначальная производительность была равна 200 единицам продукции в неделю, чему станет равняться новая производительность (в шт.)?

Ответ:
	230 шт.
	ОПК-13.3
Управление качеством в системах управления
	высокий

	450. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

Какое представление является основным в MS Project ?

Ответ:
	диаграмма Ганта
	ОПК-13.3
Проектирование автоматизированных систем
	повышенный

	451. 
	Прочитайте внимательно текст и вставьте недостающее слово 

Язык программирования … относится к объектно-ориентированным средам программирования

Ответ:
	Delphi
	ОПК-14.4
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	452. 
	Выполните задание и дайте ответ

  Какое значение будет принимать переменная Х, после выполнения фрагмента программы:
f:=10; d:=7;

If   f=d   then   x:=f   else x:=d

Ответ:
	7
	ОПК-14.5
Программирование и алгоритмизация
	высокий

	453. 
	Прочитайте текст и дайте правильный ответ

 Как будет выглядеть элемент двумерного массива A под номером 25 в среде программирования TurboPascal?

Ответ:
	A[25]
	ОПК-14.6
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	454. 
	Прочитайте текст и дайте правильный ответ

Какой тип алгоритма используется при вычислении факториала числа?

Ответ: 
	Циклический алгоритм
	ОПК-14.7
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	455. 
	Прочитайте внимательно текст и вставьте недостающее слово

Служебное слово …  используется для объявления строкового типа переменной

Ответ:
	String
	ОПК-14.8
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	456. 
	Прочитайте текст и дайте ответ

Объектно-ориентированной версией среды программирования Qbasic является…

Ответ:
	VisualBasic
	ОПК-14.9
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	457. 
	Прочитайте внимательно текст и дайте ответ

Операция, которая не может использоваться с переменными целочисленного типа, это …

Ответ:
	деление
	ОПК-14.10
Программирование и алгоритмизация
	повышенный

	458. 
	Выполните задание и дайте ответ

Какое значение будет принимать переменная Х, после выполнения фрагмента программы:

X:=0;

For i=1 to 5 do

X:=X+i;

Ответ:
	15
	ОПК-14.10
Численные методы
	высокий

	459. 
	Прочитайте текст и запишите ответ 

Системы автоматического регулирования (САР) применяются для регулирования отдельных ………. объекте управления.

Ответ:
	параметров
	ПК-1.1
Проектирование автоматизированных систем
	базовый

	460. 
	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ

Совокупность предписаний, определяющих характер воздействия органов управления на управляемые объекты с целью выполнения заданного алгоритма

функционирования, называется …

Ответ:
	Алгоритм управления
	ПК-1.1
Проектирование автоматизированных систем
	повышенный 

	461. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Какие законы регулирования используются в САР? 
Ответ:
	Дифференциальный, пропорциональный, интегральный,
	ПК-1.2
Проектирование автоматизированных систем
	высокий 

	462. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Сколько бинарных электрических сигналов способен принимать один дискретный вход микроконтроллера?

Ответ:
	один
	ПК-1.2
Проектирование автоматизированных систем
	базовый 

	463. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

Какими основными параметрами характеризуется процессорный модуль микроконтроллера?

Ответ:
	мощность и производительность
	ПК-1.3
Микропроцессорные устройства автоматизации
	повышенный

	464. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

Модули аналогового ввода контроллера могут работать с датчиками, выдающими сигнал – ……...

Ответ:
	аналоговый унифицированный
	ПК-1.3
Микропроцессорные устройства автоматизации
	повышенный

	465. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

Какой принцип использует HART-протокол при передаче данных?

Ответ:
	частотной модуляции
	ПК-1.3
Проектирование автоматизированных систем
	высокий

	466. 
	Прочитайте текст и запишите расширенный ответ

На каком уровне управления используется протокол PROFIBUS-DP?

Ответ:
	на полевом (нижнем) 
	ПК-1.3
Проектирование автоматизированных систем
	высокий

	467. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Избирательное поглощение газов, паров или растворенных в жидкостях веществ твердым поглотителем, способным поглощать одно или несколько веществ из их смеси ….. 

Ответ:
	адсорбция
	ПК-2.1
Технологические процессы автоматизированного производства
	повышенный

	468. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Выделение из растворов или расплавов твердой фазы …..

Ответ:
	кристаллизация
	ПК-2.1
Технологические процессы автоматизированного производства
	повышенный

	469. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Извлечение одного или нескольких веществ из растворов с помощью растворителей …..
Ответ:
	экстракция
	ПК-2.1
Технологические процессы автоматизированного производства
	повышенный

	470. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Интерфейс ……. информационной технологии предоставляет пользователю средства доступа к территориально удаленным информационным ресурсам.

Ответ:
	сетевой
	ПК-2.2
Многоуровневые системы управления
	базовый

	471. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Совокупность действий и методов воздействия на деятельность людей, с целью побуждения их к достижению организационных целей…..

Ответ:
	механизм управления
	ПК-2.2
Многоуровневые системы управления
	базовый

	472. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

На какие виды делятся измерения по характеру зависимости измеряемой величины от времени?

Ответ:
	динамические
	ПК-2.2
Многоуровневые системы управления
	базовый

	473. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

К какому типу относится производство, если коэффициент закрепления операции равен 1? 

Ответ:
	массовое
	ПК-2.3
Основы предпринимательского дела
	высокий

	474. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

При регистрации ООО учредители обязаны указать минимальную сумму средств для покрытия обязательств. Как называется этот финансовый показатель?  

Ответ: 
	Уставный капитал
	ПК-2.3
Основы предпринимательского дела
	высокий

	475. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Автоматизация производственных процессов позволяет снизить затраты и повысить эффективность благодаря применению.....

Ответ:
	инновационных методов
	ПК-2.3
Многоуровневые системы управления
	базовый

	476. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Процесс принятия управленческих решений в крупных компаниях, направленный на повышение эффективности и прозрачности бизнес-процессов называется.....

Ответ:
	корпоратизация
	ПК-3.1
Корпоративное управление
	базовый

	477. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

 Совокупность сведений (данных), воспринимаемых от окружающей среды, выдаваемая в окружающую среду либо сохраняемая внутри некоторой системы, называется … 

Ответ:
	информация
	ПК-3.1
Корпоративное управление
	повышенный

	478. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Набор правил взаимодействия между двумя или несколькими объектами внутри одного уровня системы передачи данных, называют … 

Ответ:
	протокол
	ПК-3.2
Автоматизация технологических объектов и процессов
	повышенный

	479. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Структурная схема, показывающая взаимодействие отдельных элементов компоненты с остальными частями системы, называется ..... 

Ответ:
	архитектура
	ПК-3.2
Автоматизация технологических объектов и процессов
	повышенный

	480. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Чем именуется комплекс мер, применяемых для гарантии того, что разработанный оригинальный компонент соответствует заявленным техническим характеристикам и требованиям заказчика?

Ответ:
	приемочные испытания
	ПК-3.2
Корпоративное управление
	повышенный

	481. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

После интеграции систем увеличилось количество уязвимостей для кибератак. Как обеспечить безопасность?

Ответ:
	внедрить многоуровневую защиту данных
	ПК-3.2
Корпоративное управление
	высокий

	482. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Система не справляется с обработкой данных при увеличении количества параллельных проектов. Как решить?

Ответ:
	масштабировать инфраструктуру до облачной
	ПК-3.3
Автоматизация технологических объектов и процессов
	высокий

	483. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ
Резкая замена старой системы вызвала простои в работе. Как минимизировать риски при внедрении?

Ответ:
	Внедрять поэтапно с параллельным тестированием
	ПК-3.3
Интегрированные системы проектирования и управления
	высокий

	484. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какая структура характерна для современных систем управления производством?  

Ответ: 
	Иерархическая
	ПК-4.1
Основы организации и управления автоматизированным производством
	базовый

	485. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется система, управляющая всеми аспектами деятельности предприятия?  (написать аббревиатурой)

Ответ: 
	АСУП
	ПК-4.1
Основы организации и управления автоматизированным производством
	базовый

	486. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какова основная цель внедрения автоматизированных систем на производстве?  

Ответ: 
	Повышение эффективности
	ПК-4.2
Основы организации и управления автоматизированным производством
	повышенный

	487. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется управление производством, основанное на информационных технологиях?  

Ответ: 
	Автоматизированное управление
	ПК-4.2
Основы организации и управления автоматизированным производством
	базовый

	488. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какие процессы является ключевым объектом управления в автоматизированном производстве?  

Ответ: 
	Производственные
	ПК-4.2
Основы организации и управления автоматизированным производством
	базовый

	489. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Какие принципы организации управления производством выделяют в автоматизированных системах?  

Ответ: 
	Функциональный, процессный
	ПК-4.3
Основы организации и управления автоматизированным производством
	повышенный

	490. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Новая автоматизированная система не учитывает специфику новых материалов. Что доработать?  

Ответ:  
	Алгоритмы адаптации к материалам
	ПК-4.3
Основы организации и управления автоматизированным производством
	высокий 

	491. 
	Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Плановый выпуск продукции не выполняется из-за несогласованности работы станков. Что оптимизировать? 

Ответ:
	Систему централизованного управления
	ПК-4.3
Основы организации и управления автоматизированным производством
	высокий 

	492. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Процесс систематического изучения существующих аналогов продукции или технологий называется.....

Ответ:
	бенчмаркинг
	ПК-5.1
Управление инновационной деятельностью
	базовый

	493. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Методология быстрого экспериментального подтверждения концепций и гипотез на ранних этапах разработки инноваций называется.....

Ответ:
	пилотирование
	ПК-5.1
Управление инновационной деятельностью
	базовый

	494. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

При напряжении тока на резисторе, равном 110 В, сила тока в нём равна 4 А. Какое напряжение следует подать на резистор, чтобы сила тока в нём стала равной 8 А?

Ответ:
	220 В 
	ПК-5.1
Монтаж и наладка автоматизированных систем
	повышенный

	495. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Система, обеспечивающая постоянный мониторинг и диагностику состояния оборудования в режиме реального времени, называется.....

Ответ:
	SCADA
	ПК-5.2
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	496. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Устройство, которое используется для сбора данных о температуре, влажности, вибрации и других показателях, характеризующих состояние автоматизированных систем, называется.....

Ответ:
	датчик
	ПК-5.2
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	497. 
	Прочитайте текст и запишите ответ
Технология, позволяющая собирать, хранить и анализировать большие объемы данных для дальнейшего повышения эффективности автоматизированных систем, называется.....

Ответ:
	Big Data
	ПК-5.2
Управление инновационной деятельностью
	повышенный

	498. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Как называется свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания?

Ответ:
	долговечность
	ПК-5.2
Монтаж и наладка автоматизированных систем
	повышенный

	499. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Определить чувствительность датчика температуры, если при температуре 6ºС он показывает 24 Ом, при температуре 8ºС показывает 32 Ом.

Ответ:
	2 Ом/ºС
	ПК-5.3
Диагностика и надежность автоматизированных систем
	высокий

	500. 
	Прочитайте текст и запишите ответ

Определить, каким должен быть коэффициент стабилизации, чтобы обеспечить изменение выходного напряжения в пределах 219–221 В, если напряжение на входе изменяется от 205 до 238 В.

Ответ:
	11
	ПК-5.3
Монтаж и наладка автоматизированных систем
	высокий



_1819607286.unknown

_1819615139.unknown

_1819615141.unknown

_1819615143.unknown

_1819615144.unknown

_1819615145.unknown

_1819615142.unknown

_1819615140.unknown

_1819615137.unknown

_1819615138.unknown

_1819607288.unknown

_1819607292.unknown

_1819615136.unknown

_1819607290.unknown

_1819607287.unknown

_1819607282.unknown

_1819607284.unknown

_1819607285.unknown

_1819607283.unknown

_1819607280.unknown

_1819607281.unknown

_1819607279.unknown

